**Попередження інтернет-провайдеру від 22.06.2021 року**

**Дубровицький районний підрозділ ПрАТ "Рівнеобленерго"**

## Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту- Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опорах ПЛ-0,4 кВ в с. Жадень (КТП-209 Л-2 «Хутір» (оп.1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30); КТП-315 Л-1 «Село» (оп.6, 7, 8); КТП-315 Л-2 «АТС» (оп. 69, 71, 72, 73, 74, 75, 86, 87); КТП-112 Л-1 «Село» (оп.40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50); КТП-112 Л-2 «ФАП» (оп.110, 111, 112, 113); КТП-435 Л-1 «Партизан» (оп.18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35); КТП-435 Л-2 «Острівки» (оп.76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98); КТП-216 Л-2 «Москов» (оп.56, 57, 58, 63, 64); КТП-113 Л-2 «Острівок» (оп.73); КТП-114 Л-3 «Контора» (оп.16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30); ПЛ-10 кВ Л-60-01 «Жадень» (оп.10,11)); с. Миляч (КТП-298 Л-2 «Село» (оп.57, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 86, 87, 88)); с. Лугове (КТП-314 Л-3 «Магазин» (оп.103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110)); м. Дубровиця (КТП-63 Л-1 «АТП» (оп.13, 14, 15, 16); КТП-198 Л-1 «Берестя» (оп.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 60, 61, 19, 20, 21, 22, 23); КТП-198 Л-3 «Завод» (оп.2, 24, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 58, 59); КТП-161 Л-1 «Нова» (оп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20); КТП-161 Л-2 «Ринок» (оп.49, 51, 64, 56, 59, 66); КТП-240 Л-9 «Шевченка» (оп.75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84); КТП-234 Л-1 «Школа» (оп.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 18, 12, 13, 14, 15, 16); КТП-15 Л-1 «Набережна» (оп.2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 33, 34, 38, 39, 40, 37, 41, 42, 43, 44, 45); КТП-15 Л-2 «КНС» (оп.47, 48); КТП-3 Л-2 «Ювілейна» (оп.31, 32, 43, 47, 48, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63)); с. Крупове (КТП-190 Л-1 «Ліва» (оп.21, 22, 23); КТП-190 Л-4 «Село» (оп.92); КТП-113 Л-2 «Острівок» (оп.73); КТП-179 Л-2 (оп.37,38,42); КТП-179 Л-3 (оп.18,19)); с. Сварицевичі (КТП-77 Л-1 «Село» (оп.38, 39, 40, 31, 32, 34, 20, 21, 26, 27); КТП-77 Л-2 «Коростель» (оп.60, 61, 63, 64, 75, 77); КТП-77 Л-3 «Набережна» (оп.89, 93, 88, 100, 107, 108, 130, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 144, 146, 146, 147, 148, 149, 151, 152); КТП-76 Л-1 (оп.1, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 41, 51, 53); КТП-76 Л-2 (оп.58, 65, 71, 72); КТП-76 Л-3 (оп.83, 84, 92, 95, 96, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120)); ПЛ-10 кВ Л-90-03 «Селець» (оп.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28); ПЛ-10 кВ Л-90-04 «Лютинськ» (оп.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,); ПЛ-10 кВ Л-90-02 «Ясинець» (оп.17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 95, 96, 97, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141); ПЛ-10 кВ Л-33-06 «Лудинь» (оп.95, 96, 97,98, 99, 100, 101, 102); ПЛ-10 кВ Л-90-01 «Насосна» (оп.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); ПЛ-10 кВ Л-69-01 «Цегельний завод» (оп.1, 2, 3, 4, 42, 43); ПЛ-10 кВ Л-69-08 «Лісове» (оп.1, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 288, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405); ПЛ-10 кВ Л-59-01 «Залужжя» (оп.390, 391, 395, 394, 393, 392, 430, 427, 454, 449, 348, 396, 397); ПЛ-10 кВ Л-85-01 «Залужжя» (оп.38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80) по Дубровицькому районному підрозділу ПрАТ «Рівнеобленерго», Сарненського району Рівненської області.

## За даним фактом працівниками Дубровицького РЕМ 18.06.2021 року були складені Акти «Про порушення охоронної зони електричних мереж».

## У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

## У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

## ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.