## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-28 Яринівка | 01.09.2024 00:01:00 | 01.09.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
2 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.75-14 Теплиці | 01.09.2024 00:01:00 | 01.09.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
3 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 01.09.2024 00:01:00 | 01.09.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
4 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 01.09.2024 00:02:00 | 01.09.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
5 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 01.09.2024 00:02:00 | 01.09.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
6 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 01.09.2024 03:00:00 | 01.09.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
7 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 01.09.2024 03:00:00 | 01.09.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
8 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-17 Люхча | 01.09.2024 03:00:00 | 01.09.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
9 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 01.09.2024 03:00:00 | 01.09.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
10 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 01.09.2024 03:00:00 | 01.09.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
11 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 01.09.2024 03:00:00 | 01.09.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
12 | Сарненська діль-ця | КЛ-10кВ від ТП №9 до оп. №13 ф.79-42 | 01.09.2024 03:00:00 | 01.09.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
13 | Рівненська діль-ця | 12-04 Теплиці | 01.09.2024 11:09:00 | 01.09.2024 17:15:00 | Обрив проводу через насідання птахів
14 | Рівненська діль-ця | 12-06 Пальметний сад | 01.09.2024 11:09:00 | 01.09.2024 13:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
15 | Рівненська діль-ця | 12-06 Пальметний сад | 01.09.2024 11:09:00 | 01.09.2024 13:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
16 | Рівненська діль-ця | 12-04 Теплиці | 01.09.2024 11:09:00 | 01.09.2024 17:15:00 | Обрив проводу через насідання птахів
17 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 01.09.2024 17:04:00 | 01.09.2024 19:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
18 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 01.09.2024 17:04:00 | 01.09.2024 19:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
19 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 01.09.2024 17:04:00 | 01.09.2024 19:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
20 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 01.09.2024 17:04:00 | 01.09.2024 19:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
21 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 01.09.2024 17:04:00 | 01.09.2024 19:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
22 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 01.09.2024 17:04:00 | 01.09.2024 19:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
23 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 01.09.2024 17:04:00 | 01.09.2024 19:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
24 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 01.09.2024 19:35:00 | 01.09.2024 22:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
25 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 01.09.2024 19:35:00 | 01.09.2024 22:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
26 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 01.09.2024 19:35:00 | 01.09.2024 22:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
27 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 01.09.2024 19:35:00 | 01.09.2024 22:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
28 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 01.09.2024 19:35:00 | 01.09.2024 22:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
29 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 01.09.2024 19:35:00 | 01.09.2024 22:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
30 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 01.09.2024 19:35:00 | 01.09.2024 22:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
31 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 01.09.2024 19:35:00 | 01.09.2024 22:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
32 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 01.09.2024 19:35:00 | 01.09.2024 22:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
33 | Корецька дільниця | 1906 Сапожин | 01.09.2024 20:43:00 | 01.09.2024 21:48:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
34 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 01.09.2024 22:01:00 | 02.09.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
35 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 01.09.2024 22:01:00 | 02.09.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
36 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 02.09.2024 00:01:00 | 02.09.2024 04:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
37 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 02.09.2024 00:01:00 | 02.09.2024 04:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
38 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 02.09.2024 00:01:00 | 02.09.2024 04:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
39 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 02.09.2024 00:01:00 | 02.09.2024 04:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
40 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 02.09.2024 04:02:00 | 02.09.2024 08:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
41 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 02.09.2024 04:02:00 | 02.09.2024 08:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
42 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 02.09.2024 04:02:00 | 02.09.2024 08:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
43 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 02.09.2024 04:02:00 | 02.09.2024 08:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
44 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 02.09.2024 04:02:00 | 02.09.2024 08:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
45 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.29-01 Ремчиці | 02.09.2024 08:00:00 | 02.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
46 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.107-06 Любиковичі | 02.09.2024 08:00:00 | 02.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
47 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.113-06 Бердуха | 02.09.2024 08:00:00 | 02.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
48 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.113-01 Тинне | 02.09.2024 08:00:00 | 02.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
49 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.107-07 Білятичі | 02.09.2024 08:00:00 | 02.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
50 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 02.09.2024 08:04:00 | 02.09.2024 12:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
51 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 02.09.2024 08:04:00 | 02.09.2024 12:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
52 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 02.09.2024 12:00:00 | 02.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
53 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 02.09.2024 12:00:00 | 02.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
54 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 02.09.2024 12:00:00 | 02.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
55 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 02.09.2024 12:00:00 | 02.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
56 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 02.09.2024 12:00:00 | 02.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
57 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 02.09.2024 12:00:00 | 02.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
58 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.26-06 Зносичі | 02.09.2024 12:00:00 | 02.09.2024 16:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
59 | Рівненська діль-ця | 10-01 Лікарня | 02.09.2024 12:05:00 | 02.09.2024 14:46:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
60 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
61 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
62 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
63 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
64 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
65 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-05 Чабель | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
66 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-10 Селище | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
67 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
68 | Сарненська діль-ця | ф.74-04 пос.ТБЗ | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
69 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-28 Яринівка | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
70 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
71 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
72 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-20 Клесів | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
73 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.75-14 Теплиці | 02.09.2024 16:00:00 | 02.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
74 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 02.09.2024 20:03:00 | 02.09.2024 23:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
75 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 02.09.2024 20:03:00 | 02.09.2024 23:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
76 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 02.09.2024 20:03:00 | 02.09.2024 23:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
77 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 02.09.2024 20:03:00 | 02.09.2024 23:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
78 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 02.09.2024 20:03:00 | 02.09.2024 23:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
79 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 02.09.2024 20:03:00 | 02.09.2024 23:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
80 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 02.09.2024 20:03:00 | 02.09.2024 23:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
81 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 02.09.2024 20:03:00 | 02.09.2024 23:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
82 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 02.09.2024 20:03:00 | 02.09.2024 23:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
83 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 02.09.2024 23:55:00 | 03.09.2024 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
84 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 02.09.2024 23:55:00 | 03.09.2024 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
85 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 02.09.2024 23:55:00 | 03.09.2024 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
86 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 02.09.2024 23:55:00 | 03.09.2024 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
87 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 03.09.2024 04:00:00 | 03.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
88 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 03.09.2024 04:00:00 | 03.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
89 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 03.09.2024 04:00:00 | 03.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
90 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 03.09.2024 04:00:00 | 03.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
91 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 03.09.2024 04:00:00 | 03.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
92 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 03.09.2024 04:00:00 | 03.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
93 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 03.09.2024 06:00:00 | 03.09.2024 09:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
94 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 03.09.2024 06:00:00 | 03.09.2024 09:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
95 | Сарненська діль-ця | ЗТП №33 м.Сарни | 03.09.2024 06:05:00 | 03.09.2024 07:40:00 | Пошкодження ПК
96 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 03.09.2024 09:00:00 | 03.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
97 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 03.09.2024 09:00:00 | 03.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
98 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 03.09.2024 09:00:00 | 03.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
99 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 03.09.2024 09:00:00 | 03.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
100 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 03.09.2024 09:00:00 | 03.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
101 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 03.09.2024 09:00:00 | 03.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
102 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 03.09.2024 09:00:00 | 03.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
103 | Рівненська діль-ця | КТП №221 Клевань | 03.09.2024 09:10:00 | 03.09.2024 11:15:00 | Пошкодження ПК
104 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 03.09.2024 12:00:00 | 03.09.2024 16:19:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
105 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 03.09.2024 12:00:00 | 03.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
106 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 03.09.2024 12:00:00 | 03.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
107 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 03.09.2024 12:00:00 | 03.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
108 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 03.09.2024 12:00:00 | 03.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
109 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 03.09.2024 12:00:00 | 03.09.2024 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
110 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 03.09.2024 12:00:00 | 03.09.2024 16:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
111 | Дубенська дільниця | КТП №429 Плоска | 03.09.2024 12:45:00 | 03.09.2024 13:50:00 | Пошкодження ПК
112 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 03.09.2024 16:00:00 | 03.09.2024 18:23:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
113 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 03.09.2024 16:00:00 | 03.09.2024 18:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
114 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 03.09.2024 16:00:00 | 03.09.2024 18:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
115 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 03.09.2024 16:00:00 | 03.09.2024 18:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
116 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 03.09.2024 16:00:00 | 03.09.2024 18:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
117 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 03.09.2024 16:00:00 | 03.09.2024 18:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
118 | Острозька дільниця | 38-02 Завізов | 03.09.2024 17:57:00 | 03.09.2024 20:57:00 | Пошкодження вязки проводів
119 | Рівненська діль-ця | КТП №282 Забороль | 03.09.2024 22:00:00 | 03.09.2024 23:15:00 | Пошкодження ПК
120 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 04.09.2024 00:00:00 | 04.09.2024 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
121 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 04.09.2024 00:00:00 | 04.09.2024 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
122 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-10 Селище | 04.09.2024 00:00:00 | 04.09.2024 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
123 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-20 Клесів | 04.09.2024 00:00:00 | 04.09.2024 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
124 | Сарненська діль-ця | ф.74-04 пос.ТБЗ | 04.09.2024 00:00:00 | 04.09.2024 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
125 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-05 Чабель | 04.09.2024 00:00:00 | 04.09.2024 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
126 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 04.09.2024 00:00:00 | 04.09.2024 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
127 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 04.09.2024 00:00:00 | 04.09.2024 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
128 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 04.09.2024 00:00:00 | 04.09.2024 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
129 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 04.09.2024 04:00:00 | 04.09.2024 08:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
130 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 04.09.2024 04:00:00 | 04.09.2024 08:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
131 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 04.09.2024 04:00:00 | 04.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
132 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-28 Яринівка | 04.09.2024 04:00:00 | 04.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
133 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.75-14 Теплиці | 04.09.2024 04:00:00 | 04.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
134 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 04.09.2024 05:00:00 | 04.09.2024 08:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
135 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-17 Люхча | 04.09.2024 05:00:00 | 04.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
136 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 04.09.2024 05:00:00 | 04.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
137 | Сарненська діль-ця | КЛ-10кВ від ТП №9 до оп. №13 ф.79-42 | 04.09.2024 05:00:00 | 04.09.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
138 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 04.09.2024 05:00:00 | 04.09.2024 08:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
139 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 04.09.2024 05:00:00 | 04.09.2024 08:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
140 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 04.09.2024 05:00:00 | 04.09.2024 08:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
141 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 04.09.2024 08:00:00 | 04.09.2024 10:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
142 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 04.09.2024 08:00:00 | 04.09.2024 10:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
143 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 04.09.2024 08:00:00 | 04.09.2024 13:11:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
144 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 04.09.2024 08:00:00 | 04.09.2024 12:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
145 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 04.09.2024 08:00:00 | 04.09.2024 12:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
146 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 04.09.2024 08:00:00 | 04.09.2024 12:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
147 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 04.09.2024 08:00:00 | 04.09.2024 12:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
148 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 04.09.2024 09:33:00 | 04.09.2024 11:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
149 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 04.09.2024 09:33:00 | 04.09.2024 11:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
150 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 04.09.2024 09:33:00 | 04.09.2024 11:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
151 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 04.09.2024 09:33:00 | 04.09.2024 11:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
152 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 04.09.2024 09:33:00 | 04.09.2024 11:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
153 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 04.09.2024 09:33:00 | 04.09.2024 11:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
154 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 04.09.2024 12:00:00 | 04.09.2024 16:11:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
155 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 04.09.2024 12:00:00 | 04.09.2024 16:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
156 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 04.09.2024 12:00:00 | 04.09.2024 16:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
157 | Рівненська діль-ця | 10-03 Милостів | 04.09.2024 12:30:00 | 04.09.2024 18:35:00 | Пошкодження вязки проводів
158 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 04.09.2024 15:01:00 | 04.09.2024 19:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
159 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 04.09.2024 15:01:00 | 04.09.2024 19:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
160 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 04.09.2024 16:01:00 | 04.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
161 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 04.09.2024 16:01:00 | 04.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
162 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 04.09.2024 16:01:00 | 04.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
163 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 04.09.2024 16:01:00 | 04.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
164 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 04.09.2024 16:02:00 | 04.09.2024 18:15:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
165 | Рівне міська д-ця | ЗТП №263 Рівне | 04.09.2024 16:54:00 | 04.09.2024 18:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
166 | Рівне міська д-ця | ЗТП №144 Рівне | 04.09.2024 16:54:00 | 04.09.2024 18:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
167 | Рівне міська д-ця | ЗТП №229 Рівне | 04.09.2024 16:54:00 | 04.09.2024 18:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
168 | Рівне міська д-ця | ЗТП №264 Рівне | 04.09.2024 16:54:00 | 04.09.2024 18:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
169 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 04.09.2024 19:01:00 | 04.09.2024 23:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
170 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 04.09.2024 19:01:00 | 04.09.2024 23:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
171 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 04.09.2024 19:01:00 | 04.09.2024 23:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
172 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 04.09.2024 19:01:00 | 04.09.2024 23:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
173 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 04.09.2024 19:01:00 | 04.09.2024 23:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
174 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 04.09.2024 20:02:00 | 04.09.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
175 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 04.09.2024 20:02:00 | 04.09.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
176 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 04.09.2024 20:02:00 | 04.09.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
177 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 04.09.2024 20:02:00 | 04.09.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
178 | Дубенська дільниця | КТП №353 Варковичі | 04.09.2024 20:03:00 | 05.09.2024 00:21:00 | Пошкодження вязки проводів
179 | Дубенська дільниця | КТП №314 Варковичі | 04.09.2024 20:03:00 | 05.09.2024 00:21:00 | Пошкодження вязки проводів
180 | Радивилівська д-ця | 02-01 "Грядка" | 04.09.2024 21:30:00 | 04.09.2024 23:50:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
181 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 05.09.2024 00:02:00 | 05.09.2024 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
182 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 05.09.2024 00:02:00 | 05.09.2024 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
183 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 05.09.2024 00:02:00 | 05.09.2024 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
184 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 05.09.2024 00:02:00 | 05.09.2024 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
185 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 05.09.2024 00:02:00 | 05.09.2024 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
186 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 05.09.2024 00:02:00 | 05.09.2024 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
187 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 05.09.2024 04:00:00 | 05.09.2024 08:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
188 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 05.09.2024 04:00:00 | 05.09.2024 08:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
189 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 05.09.2024 04:00:00 | 05.09.2024 08:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
190 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 05.09.2024 04:00:00 | 05.09.2024 08:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
191 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 05.09.2024 08:00:00 | 05.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
192 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-17 Люхча | 05.09.2024 08:00:00 | 05.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
193 | Сарненська діль-ця | КЛ-10кВ від ТП №9 до оп. №13 ф.79-42 | 05.09.2024 08:00:00 | 05.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
194 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 05.09.2024 08:04:00 | 05.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
195 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 05.09.2024 08:04:00 | 05.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
196 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 05.09.2024 08:04:00 | 05.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
197 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 05.09.2024 08:04:00 | 05.09.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
198 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-08 В.Вербче | 05.09.2024 12:00:00 | 05.09.2024 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
199 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-01 Кузьмівка | 05.09.2024 12:00:00 | 05.09.2024 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
200 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-05 Кричильськ | 05.09.2024 12:00:00 | 05.09.2024 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
201 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-07 Кричильськ | 05.09.2024 12:00:00 | 05.09.2024 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
202 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 05.09.2024 12:00:00 | 05.09.2024 14:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
203 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 05.09.2024 12:00:00 | 05.09.2024 14:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
204 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 05.09.2024 12:00:00 | 05.09.2024 14:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
205 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 05.09.2024 12:00:00 | 05.09.2024 14:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
206 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 05.09.2024 12:00:00 | 05.09.2024 14:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
207 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-07 Мале Вербче | 05.09.2024 12:00:00 | 05.09.2024 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
208 | Рівне міська д-ця | ЗТП №23 Рівне | 05.09.2024 13:12:00 | 05.09.2024 15:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
209 | Рівне міська д-ця | ЗТП №433 Рівне | 05.09.2024 13:12:00 | 05.09.2024 15:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
210 | Рівне міська д-ця | ЗТП №32 Рівне | 05.09.2024 13:12:00 | 05.09.2024 15:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
211 | Радивилівська д-ця | 02-04 "Боратин" | 05.09.2024 17:50:00 | 05.09.2024 18:55:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
212 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.75-14 Теплиці | 05.09.2024 18:00:00 | 05.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
213 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 05.09.2024 18:00:00 | 05.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
214 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-28 Яринівка | 05.09.2024 18:00:00 | 05.09.2024 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
215 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 05.09.2024 18:03:00 | 05.09.2024 20:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
216 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 05.09.2024 18:03:00 | 05.09.2024 20:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
217 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 05.09.2024 20:01:00 | 06.09.2024 00:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
218 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 05.09.2024 20:01:00 | 06.09.2024 00:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
219 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 05.09.2024 20:01:00 | 06.09.2024 00:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
220 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 06.09.2024 00:01:00 | 06.09.2024 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
221 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 06.09.2024 00:01:00 | 06.09.2024 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
222 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 06.09.2024 04:01:00 | 06.09.2024 08:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
223 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 06.09.2024 04:01:00 | 06.09.2024 08:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
224 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 06.09.2024 04:01:00 | 06.09.2024 08:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
225 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 06.09.2024 04:01:00 | 06.09.2024 08:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
226 | Рівненська діль-ця | 11-01 Переділи | 06.09.2024 06:45:00 | 06.09.2024 11:02:00 | Пошкодження ізолятора
227 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 06.09.2024 08:02:00 | 06.09.2024 10:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
228 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 06.09.2024 08:02:00 | 06.09.2024 10:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
229 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 06.09.2024 08:02:00 | 06.09.2024 10:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
230 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 06.09.2024 08:02:00 | 06.09.2024 10:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
231 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 06.09.2024 08:02:00 | 06.09.2024 10:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
232 | Сарненська діль-ця | КТП №410 с.Степань | 06.09.2024 09:15:00 | 06.09.2024 12:20:00 | Пошкодження ізоляції виводів
233 | Здолбунівська д-ця | КТП №139 Буща | 06.09.2024 11:03:00 | 06.09.2024 14:27:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
234 | Рівненська діль-ця | 87-01 Пересопниця | 06.09.2024 11:20:00 | 06.09.2024 16:10:00 | Обрив проводу через насідання птахів
235 | ВолодимирецькаД-ця | 28-01 "Турбаза" | 06.09.2024 14:58:00 | 06.09.2024 16:36:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
236 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 06.09.2024 16:54:00 | 06.09.2024 18:48:00 | Пошкодження вязки проводів
237 | Рокитнівська діл-я | Л-5107 "Борове" | 06.09.2024 17:07:00 | 06.09.2024 19:09:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
238 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 06.09.2024 19:00:00 | 06.09.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
239 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-10 Селище | 06.09.2024 19:00:00 | 06.09.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
240 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-05 Чабель | 06.09.2024 19:00:00 | 06.09.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
241 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-20 Клесів | 06.09.2024 19:00:00 | 06.09.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
242 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 06.09.2024 19:00:00 | 06.09.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
243 | Сарненська діль-ця | ф.74-04 пос.ТБЗ | 06.09.2024 19:00:00 | 06.09.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
244 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 06.09.2024 19:00:00 | 06.09.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
245 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 06.09.2024 19:00:00 | 06.09.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
246 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 06.09.2024 19:00:00 | 06.09.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
247 | Рівненська діль-ця | 121-05 Городок | 07.09.2024 09:05:00 | 07.09.2024 14:50:00 | Пошкодження вязки проводів
248 | Гощанська дільниця | КТП №259 Бабин | 07.09.2024 10:02:00 | 07.09.2024 11:26:00 | Пошкодження ізоляції виводів
249 | Рівненська діль-ця | 84-08 Майстерня | 07.09.2024 12:20:00 | 07.09.2024 13:35:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
250 | Рівненська діль-ця | 45-01 Біла Криниця | 07.09.2024 13:30:00 | 07.09.2024 17:10:00 | Пошкодження РВО-10
251 | Рівненська діль-ця | 43-05 Шубків | 07.09.2024 21:25:00 | 07.09.2024 22:40:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
252 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 08.09.2024 20:24:00 | 08.09.2024 22:30:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
253 | Рівненська діль-ця | 121-05 Городок | 08.09.2024 22:30:00 | 09.09.2024 02:10:00 | Пошкодження в ТП
254 | Костопільська д-ця | КТПП №53 с.Данчиміст | 09.09.2024 11:03:00 | 09.09.2024 13:40:00 | Відключення АВ гол. вводу (перевантаж.)
255 | Рокитнівська діл-я | Л-11006 "Біловіж" | 09.09.2024 11:45:00 | 09.09.2024 13:31:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
256 | Млинівська діль-ця | 40-04 КНЯГИНЕН | 09.09.2024 12:30:00 | 09.09.2024 15:41:00 | Пошкодження вязки проводів
257 | Острозька дільниця | 109-09 "Волосківці" | 09.09.2024 14:43:00 | 09.09.2024 18:54:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
258 | Дубровицька д-ця | 90-02 Ясинець | 09.09.2024 17:53:00 | 09.09.2024 19:59:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
259 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 10.09.2024 07:24:00 | 10.09.2024 09:30:00 | Пошкодження вязки проводів
260 | Корецька дільниця | 11805 Сторожів | 10.09.2024 09:33:00 | 10.09.2024 10:56:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
261 | ВолодимирецькаД-ця | 49-03 "Красносілля" | 11.09.2024 14:50:00 | 11.09.2024 18:38:00 | Пошкодження вязки проводів
262 | Рокитнівська діл-я | КТП №121 с.Старе Село | 11.09.2024 15:40:00 | 11.09.2024 17:00:00 | Пошкодження головного рубильника
263 | Рокитнівська діл-я | КТП №251 с.Дроздинь | 11.09.2024 17:30:00 | 11.09.2024 19:05:00 | Пошкодження ізоляції виводів
264 | Острозька дільниця | 88-07 "Країв" | 11.09.2024 19:50:00 | 11.09.2024 21:42:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
265 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 11.09.2024 23:10:00 | 12.09.2024 02:22:00 | Пошкодження РВО-10
266 | Гощанська дільниця | Іллін 47-01 | 12.09.2024 03:34:00 | 12.09.2024 07:22:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
267 | Рівненська діль-ця | 10-07 Комплекс | 12.09.2024 09:05:00 | 12.09.2024 13:05:00 | Пошкодження вязки проводів
268 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 12.09.2024 12:41:00 | 12.09.2024 15:34:00 | Пошкодження ізолятора
269 | Рівненська діль-ця | 120-03 Хотинь | 12.09.2024 14:00:00 | 12.09.2024 18:40:00 | Пошкодження в ТП
270 | Рівненська діль-ця | 43-06 Тучин | 13.09.2024 02:51:00 | 13.09.2024 07:54:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
271 | Рокитнівська діл-я | Л-5101 "Кисоричі" | 13.09.2024 06:10:00 | 13.09.2024 07:33:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
272 | Млинівська діль-ця | 07-03 БОРЕМЕЦЬ | 13.09.2024 08:45:00 | 13.09.2024 11:57:00 | Обрив проводу через насідання птахів
273 | Костопільська д-ця | 15-03 Злазне | 13.09.2024 09:00:00 | 13.09.2024 16:55:00 | Падіння опори - збита третіми особами
274 | Острозька дільниця | 38-02 Завізов | 13.09.2024 09:56:00 | 13.09.2024 12:12:00 | Падіння дерева
275 | Рівненська діль-ця | 121-01 Ставки | 13.09.2024 10:10:00 | 13.09.2024 12:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
276 | Острозька дільниця | КТП №139 Завизів | 13.09.2024 12:13:00 | 13.09.2024 14:44:00 | Падіння дерева
277 | Рівне міська д-ця | ЗТП №44 Рівне | 13.09.2024 20:05:00 | 13.09.2024 22:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
278 | Острозька дільниця | 73-06 "Межиричі" | 14.09.2024 00:20:00 | 14.09.2024 03:22:00 | Пошкодження вязки проводів
279 | Острозька дільниця | 73-02 "Місто2" | 14.09.2024 00:20:00 | 14.09.2024 01:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
280 | Острозька дільниця | ЩТП №309 с.Межирич | 14.09.2024 03:23:00 | 14.09.2024 13:40:00 | Пошкодження ізолятора
281 | Рівненська діль-ця | ЗТП №392 Олександрія | 14.09.2024 03:55:00 | 14.09.2024 06:30:00 | Пошкодження ПК
282 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-41 Психлікарня | 14.09.2024 04:11:00 | 14.09.2024 06:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
283 | Сарненська діль-ця | КТП №114 с.Глушиця | 14.09.2024 07:05:00 | 14.09.2024 10:55:00 | Пошкодження ПК
284 | Рівненська діль-ця | 120-03 Хотинь | 14.09.2024 08:20:00 | 14.09.2024 09:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
285 | Острозька дільниця | 73-05 "Розваж" | 14.09.2024 08:54:00 | 14.09.2024 11:05:00 | Обрив проводу через насідання птахів
286 | Дубенська дільниця | КТП №510 ДУБНО | 14.09.2024 13:09:00 | 14.09.2024 15:58:00 | Обрив проводу через насідання птахів
287 | Дубенська дільниця | ЗТП №427 Івання | 14.09.2024 13:09:00 | 14.09.2024 14:43:00 | Обрив проводу через насідання птахів
288 | Дубенська дільниця | КТП №494 Івання | 14.09.2024 13:09:00 | 14.09.2024 14:43:00 | Обрив проводу через насідання птахів
289 | Острозька дільниця | 88-07 "Країв" | 14.09.2024 16:07:00 | 14.09.2024 23:41:00 | Падіння дерева
290 | Острозька дільниця | 38-02 Завізов | 14.09.2024 16:23:00 | 15.09.2024 01:28:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
291 | Дубенська дільниця | 81-04 ЛХЗ | 14.09.2024 16:29:00 | 14.09.2024 17:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
292 | Рівненська діль-ця | 120-02 МТФ | 14.09.2024 17:45:00 | 14.09.2024 19:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
293 | Корецька дільниця | КТП №189 Березівка | 14.09.2024 18:00:00 | 14.09.2024 19:18:00 | Пошкодження ізолятора
294 | Корецька дільниця | КТП №105 Іванівка | 14.09.2024 18:00:00 | 14.09.2024 19:18:00 | Пошкодження ізолятора
295 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 14.09.2024 20:00:00 | 14.09.2024 23:50:00 | Пошкодження в абонента
296 | Здолбунівська д-ця | 37-05 Гільча | 14.09.2024 21:05:00 | 14.09.2024 22:56:00 | Обрив проводу через насідання птахів
297 | Рівненська діль-ця | 87-03 Ромашка | 14.09.2024 22:16:00 | 15.09.2024 01:30:00 | Падіння дерева
298 | Острозька дільниця | КТП №139 Завизів | 15.09.2024 01:29:00 | 15.09.2024 16:49:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
299 | ВолодимирецькаД-ця | 49-02 "Біле" | 15.09.2024 04:55:00 | 15.09.2024 13:00:00 | Пошкодження ізолятора
300 | Рівненська діль-ця | 121-01 Ставки | 15.09.2024 08:12:00 | 15.09.2024 14:25:00 | Пошкодження Р-10
301 | Дубенська дільниця | 81-17 Івання | 15.09.2024 09:15:00 | 15.09.2024 10:55:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
302 | Дубенська дільниця | 81-06 ШЕД (ДЕУ) | 15.09.2024 09:15:00 | 15.09.2024 10:55:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
303 | Рівненська діль-ця | 45-01 Біла Криниця | 15.09.2024 10:05:00 | 15.09.2024 11:35:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
304 | Костопільська д-ця | КТП №82 с.В.Мидськ | 15.09.2024 11:40:00 | 15.09.2024 13:20:00 | Пошкодження ПК
305 | Рівненська діль-ця | 84-11 Лікарня | 15.09.2024 14:20:00 | 15.09.2024 20:55:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
306 | Рівненська діль-ця | 120-03 Хотинь | 15.09.2024 14:20:00 | 15.09.2024 16:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
307 | Рівненська діль-ця | 120-04 Олексин | 15.09.2024 14:20:00 | 15.09.2024 23:20:00 | Пошкодження ізолятора
308 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 15.09.2024 15:25:00 | 15.09.2024 19:25:00 | Обрив проводу через насідання птахів
309 | Рівненська діль-ця | КТП №140 В.Олексин | 15.09.2024 16:30:00 | 16.09.2024 00:45:00 | Пошкодження ПК
310 | Млинівська діль-ця | 57-03 ПЕРЕВЕРЕДІВ | 15.09.2024 17:56:00 | 15.09.2024 19:21:00 | Пошкодження вязки проводів
311 | Рівне міська д-ця | ЗТП №230 Рівне | 16.09.2024 03:27:00 | 16.09.2024 04:35:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
312 | Корецька дільниця | ЗТП №264 Користь | 16.09.2024 09:24:00 | 16.09.2024 12:34:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
313 | Корецька дільниця | КТП №140 Користь | 16.09.2024 09:24:00 | 16.09.2024 12:34:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
314 | Корецька дільниця | КТП №45 Користь | 16.09.2024 09:24:00 | 16.09.2024 12:34:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
315 | Острозька дільниця | 73-10 "Хорів" | 16.09.2024 11:31:00 | 16.09.2024 14:02:00 | Пошкодження вязки проводів
316 | Корецька дільниця | КТП №45 Користь | 16.09.2024 12:35:00 | 16.09.2024 17:13:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
317 | Корецька дільниця | ЗТП №264 Користь | 16.09.2024 12:35:00 | 16.09.2024 17:13:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
318 | Корецька дільниця | КТП №140 Користь | 16.09.2024 12:35:00 | 16.09.2024 17:13:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
319 | Радивилівська д-ця | 41-02 "Підвисоке" | 16.09.2024 12:51:00 | 16.09.2024 15:54:00 | Пошкодження ізолятора
320 | Острозька дільниця | КТП №8 Розваж | 16.09.2024 14:03:00 | 16.09.2024 17:14:00 | Пошкодження вязки проводів
321 | Острозька дільниця | 38-07 "Милятин" | 16.09.2024 14:20:00 | 16.09.2024 19:19:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
322 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 16.09.2024 14:50:00 | 16.09.2024 16:50:00 | Обрив проводу через механічне зношення
323 | Дубенська дільниця | 82-02 Княгинин | 16.09.2024 14:50:00 | 16.09.2024 16:40:00 | Падіння опори - мех.пошкодж.(стих.явище)
324 | Гощанська дільниця | Вовкушів 96-01 | 16.09.2024 14:57:00 | 16.09.2024 16:47:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
325 | Радивилівська д-ця | 02-04 "Боратин" | 16.09.2024 15:50:00 | 16.09.2024 19:59:00 | Обрив проводу через механічне зношення
326 | Дубровицька д-ця | 32-07 Трипутня | 16.09.2024 17:15:00 | 16.09.2024 18:36:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
327 | Рівненська діль-ця | 13-02 Оржів | 16.09.2024 19:30:00 | 17.09.2024 19:49:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
328 | Гощанська дільниця | КТП №327 Микулин | 17.09.2024 09:42:00 | 17.09.2024 13:10:00 | Пошкодження головного рубильника
329 | Гощанська дільниця | Малинівка 21-03 | 17.09.2024 12:44:00 | 17.09.2024 13:57:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
330 | Дубровицька д-ця | 117-46 Колки | 18.09.2024 08:40:00 | 18.09.2024 20:38:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
331 | Рівненська діль-ця | 12-12 Клевань | 18.09.2024 12:30:00 | 18.09.2024 15:40:00 | Пошкодження в ТП
332 | Рівне міська д-ця | ЗТП №202 Рівне | 18.09.2024 13:14:00 | 18.09.2024 14:45:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
333 | Рівне міська д-ця | ЗТП №81 Рівне | 18.09.2024 13:14:00 | 18.09.2024 14:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
334 | Рівне міська д-ця | ЗТП №166 Рівне | 18.09.2024 13:14:00 | 18.09.2024 14:45:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
335 | Рівне міська д-ця | ЗТП №377 Рівне | 18.09.2024 13:14:00 | 18.09.2024 14:45:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
336 | Рівне міська д-ця | ЗТП №83 Рівне | 18.09.2024 13:14:00 | 18.09.2024 14:45:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
337 | Дубенська дільниця | 103-05 Бортниця | 18.09.2024 13:56:00 | 18.09.2024 16:18:00 | Пошкодження в ТП
338 | Рівненська діль-ця | 11-05 Грушвиця | 18.09.2024 14:15:00 | 18.09.2024 15:43:00 | Пошкодження Р-10
339 | Зарічненська д-ця | Заозірє 6804 | 19.09.2024 06:37:00 | 19.09.2024 08:41:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
340 | Рівне міська д-ця | ЗТП №309 Рівне | 19.09.2024 09:52:00 | 19.09.2024 11:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
341 | Рокитнівська діл-я | Л-7707 "Томашгород" | 19.09.2024 13:22:00 | 19.09.2024 14:40:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
342 | ВолодимирецькаД-ця | 27-04 "Склозавод" | 20.09.2024 11:10:00 | 20.09.2024 15:20:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
343 | Млинівська діль-ця | КТП №26 Маслянка | 20.09.2024 12:55:00 | 20.09.2024 16:18:00 | Попадання тварин на струмоведучі частини
344 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-10 Селище | 21.09.2024 07:08:00 | 21.09.2024 09:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
345 | Рокитнівська діл-я | Л-7617 "Місто-2" | 21.09.2024 09:50:00 | 21.09.2024 11:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
346 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 21.09.2024 11:31:00 | 21.09.2024 12:35:00 | Падіння дерева
347 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 21.09.2024 12:20:00 | 21.09.2024 15:45:00 | Пошкодження Р-10
348 | Березнівська д-ця | КТП №29 Білка | 21.09.2024 12:35:00 | 21.09.2024 18:15:00 | Падіння дерева
349 | Березнівська д-ця | КТП №26 Білка | 21.09.2024 12:35:00 | 21.09.2024 18:15:00 | Падіння дерева
350 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 21.09.2024 20:43:00 | 21.09.2024 22:13:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
351 | Млинівська діль-ця | 08-01ПІТУШКІВ | 22.09.2024 17:03:00 | 22.09.2024 18:42:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
352 | Млинівська діль-ця | КТП №465 Товпижин | 23.09.2024 11:34:00 | 23.09.2024 14:28:00 | Пошкодження трансформатора
353 | Радивилівська д-ця | 01-03 "Михайлівка" | 24.09.2024 09:50:00 | 24.09.2024 13:06:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
354 | Березнівська д-ця | КТП №186 Бистричі | 24.09.2024 09:52:00 | 24.09.2024 12:27:00 | Пошкодження в ТП
355 | Березнівська д-ця | КТП №172 Бистричі | 24.09.2024 09:52:00 | 24.09.2024 12:27:00 | Пошкодження в ТП
356 | Березнівська д-ця | КТП №170 Бистричі | 24.09.2024 09:52:00 | 24.09.2024 12:27:00 | Пошкодження в ТП
357 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №186 Володимирець | 24.09.2024 10:00:00 | 24.09.2024 15:42:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
358 | ВолодимирецькаД-ця | 49-02 "Біле" | 24.09.2024 10:05:00 | 24.09.2024 13:42:00 | Пошкодження ізолятора
359 | Рокитнівська діл-я | Л-7806 "Більськ" | 24.09.2024 18:10:00 | 24.09.2024 20:38:00 | Пошкодження в ТП
360 | Рівне міська д-ця | ЗТП №196 Рівне | 24.09.2024 22:15:00 | 25.09.2024 00:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
361 | Рівне міська д-ця | ЗТП №164 Рівне | 24.09.2024 22:15:00 | 25.09.2024 00:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
362 | Рівне міська д-ця | ЗТП №195 Рівне | 24.09.2024 22:15:00 | 25.09.2024 00:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
363 | Рівне міська д-ця | ЗТП №163 Рівне | 24.09.2024 22:15:00 | 25.09.2024 00:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
364 | Рівне міська д-ця | ЗТП №228 Рівне | 24.09.2024 22:15:00 | 24.09.2024 23:55:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
365 | Рівне міська д-ця | ЗТП №302 Рівне | 24.09.2024 22:15:00 | 24.09.2024 23:55:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
366 | Рівне міська д-ця | ЗТП №493 Рівне | 24.09.2024 22:20:00 | 25.09.2024 00:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
367 | Рівне міська д-ця | ЗТП №479 Рівне | 24.09.2024 22:20:00 | 25.09.2024 00:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
368 | Рівне міська д-ця | ЗТП №492 Рівне | 24.09.2024 22:20:00 | 25.09.2024 00:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
369 | Корецька дільниця | 1906 Сапожин | 24.09.2024 23:05:00 | 25.09.2024 00:51:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
370 | Рокитнівська діл-я | Л-7804 "Залав"я" | 25.09.2024 01:19:00 | 25.09.2024 02:36:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
371 | Острозька дільниця | 73-15 "Місто15" | 25.09.2024 19:45:00 | 25.09.2024 21:09:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
372 | Рівненська діль-ця | 43-06 Тучин | 25.09.2024 20:33:00 | 25.09.2024 21:45:00 | Пошкодження в абонента
373 | Острозька дільниця | 88-06 "Стадники" | 25.09.2024 21:50:00 | 26.09.2024 00:05:00 | Пошкодження вязки проводів
374 | Рівненська діль-ця | 11-04 Дубрівка | 26.09.2024 15:05:00 | 26.09.2024 17:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
375 | Гощанська дільниця | КТП №104 Курозвани | 26.09.2024 17:41:00 | 26.09.2024 20:36:00 | Зарощенність траси
376 | Гощанська дільниця | КТП №280 Курозвани | 26.09.2024 17:41:00 | 26.09.2024 20:36:00 | Зарощенність траси
377 | Острозька дільниця | 38-01 Тесів | 26.09.2024 17:43:00 | 26.09.2024 18:54:00 | Пошкодження вязки проводів
378 | Дубенська дільниця | КТП №346 Острів | 27.09.2024 08:37:00 | 27.09.2024 09:47:00 | Пошкодження вязки проводів
379 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 27.09.2024 14:59:00 | 27.09.2024 16:22:00 | Падіння дерева
380 | Дубенська дільниця | 58-01 Шепетин | 28.09.2024 05:36:00 | 28.09.2024 11:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
381 | ВолодимирецькаД-ця | 49-02 "Біле" | 28.09.2024 17:30:00 | 28.09.2024 21:35:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
382 | Млинівська діль-ця | 57-02 БОКІЙМА | 28.09.2024 20:07:00 | 28.09.2024 22:14:00 | Пошкодження Р-10
383 | Млинівська діль-ця | 57-03 ПЕРЕВЕРЕДІВ | 28.09.2024 20:09:00 | 29.09.2024 03:32:00 | Пошкодження ізолятора
384 | Корецька дільниця | 2004 Новий Корець | 28.09.2024 21:54:00 | 29.09.2024 00:07:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
385 | Костопільська д-ця | 15-15 Головин | 28.09.2024 23:06:00 | 29.09.2024 11:33:00 | Пошкодження в ТП
386 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 29.09.2024 04:07:00 | 29.09.2024 05:40:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
387 | Рівненська діль-ця | 13-03 Школа | 29.09.2024 04:39:00 | 29.09.2024 09:55:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
388 | Рівненська діль-ця | 13-02 Оржів | 29.09.2024 04:39:00 | 29.09.2024 09:55:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
389 | Острозька дільниця | 88-07 "Країв" | 29.09.2024 05:02:00 | 29.09.2024 07:57:00 | Пошкодження ізолятора
390 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 29.09.2024 12:07:00 | 29.09.2024 15:20:00 | Пошкодження Р-10
391 | Березнівська д-ця | КТП №122 Городище | 29.09.2024 16:54:00 | 29.09.2024 18:08:00 | Пошкодження ПК
392 | Рівне міська д-ця | ЗТП №5 Рівне | 30.09.2024 17:30:00 | 30.09.2024 21:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
393 | Рівне міська д-ця | ЗТП №175 Рівне | 30.09.2024 17:30:00 | 30.09.2024 21:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
394 | Рівне міська д-ця | ЗТП №11 Рівне | 30.09.2024 17:30:00 | 30.09.2024 21:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
395 | Рівне міська д-ця | ЗТП №19 Рівне(абон.) | 30.09.2024 17:30:00 | 30.09.2024 21:45:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ