## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | ВолодимирецькаД-ця | 27-02 "Хіночі" | 01.05.2024 12:38:00 | 01.05.2024 13:46:00 | Падіння дерева
2 | Дубенська дільниця | ЗТП №304 Сатиїв | 01.05.2024 18:20:00 | 01.05.2024 20:42:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
3 | Дубенська дільниця | КТП №311 Жорнів | 01.05.2024 18:20:00 | 01.05.2024 20:42:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
4 | Рівненська діль-ця | 11-04 Дубрівка | 02.05.2024 00:01:00 | 02.05.2024 01:55:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
5 | Березнівська д-ця | КТП №278 Поліське | 02.05.2024 13:49:00 | 02.05.2024 15:13:00 | Пошкодження ізолятора
6 | Здолбунівська д-ця | 71-04 ТП 15 | 02.05.2024 15:57:00 | 02.05.2024 17:07:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
7 | Костопільська д-ця | 72-21 місто1 | 02.05.2024 17:10:00 | 02.05.2024 19:36:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
8 | Костопільська д-ця | ЗТП №308 м.Костопіль | 02.05.2024 17:42:00 | 02.05.2024 19:57:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
9 | Костопільська д-ця | ЗТП №356 м.Костопіль | 02.05.2024 17:42:00 | 02.05.2024 19:07:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
10 | Костопільська д-ця | ЗТП №310 м.Костопіль | 02.05.2024 17:42:00 | 02.05.2024 19:07:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
11 | Костопільська д-ця | ЗТП №352 м.Костопіль | 02.05.2024 17:42:00 | 02.05.2024 19:07:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
12 | Костопільська д-ця | ЗТП №311 м.Костопіль | 02.05.2024 17:42:00 | 02.05.2024 19:07:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
13 | Костопільська д-ця | ЗТП №313 м.Костопіль | 02.05.2024 17:42:00 | 02.05.2024 18:57:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
14 | Костопільська д-ця | ЗТП №340 м.Костопіль(абон.) | 02.05.2024 17:42:00 | 02.05.2024 18:57:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
15 | Костопільська д-ця | КТП №372 м.Костопіль | 03.05.2024 10:08:00 | 03.05.2024 12:29:00 | Пошкодження ПК
16 | Рівненська діль-ця | КТП №352 Оржів | 03.05.2024 11:10:00 | 03.05.2024 12:15:00 | Відключення АВ гол. вводу (перевантаж.)
17 | Рокитнівська діл-я | Л-7712 "Сехи" | 03.05.2024 14:35:00 | 03.05.2024 15:50:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
18 | Острозька дільниця | 73-11 "Білашів" | 03.05.2024 15:02:00 | 05.05.2024 15:45:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
19 | Дубровицька д-ця | 59-01 Залужжя | 03.05.2024 17:15:00 | 03.05.2024 18:24:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
20 | Березнівська д-ця | КТП №273 Березне | 03.05.2024 20:22:00 | 03.05.2024 21:35:00 | Пошкодження ПК
21 | Рівненська діль-ця | 12-14 Зоря | 06.05.2024 06:40:00 | 06.05.2024 09:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
22 | Березнівська д-ця | КТП №296 Яцьковичі | 06.05.2024 10:54:00 | 06.05.2024 12:50:00 | Пошкодження головного рубильника
23 | Рівненська діль-ця | 45-01 Біла Криниця | 06.05.2024 13:00:00 | 06.05.2024 14:28:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
24 | Здолбунівська д-ця | 24-08 Білашів | 06.05.2024 17:54:00 | 06.05.2024 19:47:00 | Пошкодження РВО-10
25 | Здолбунівська д-ця | КТП №110 Дермань-1 | 06.05.2024 18:23:00 | 06.05.2024 23:13:00 | Пошкодження РВО-10
26 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 06.05.2024 18:50:00 | 06.05.2024 19:57:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
27 | Зарічненська д-ця | Муравин 9806 | 06.05.2024 21:04:00 | 07.05.2024 00:07:00 | Пошкодження ізолятора
28 | Рівненська діль-ця | 43-05 Шубків | 07.05.2024 01:50:00 | 07.05.2024 12:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
29 | ВолодимирецькаД-ця | 53-04"Березіно" | 07.05.2024 02:36:00 | 07.05.2024 05:34:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
30 | Рівненська діль-ця | 43-04 Гориньград | 07.05.2024 04:50:00 | 07.05.2024 11:25:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
31 | Зарічненська д-ця | НовоРічиця 9801 | 07.05.2024 05:30:00 | 07.05.2024 13:34:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
32 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 07.05.2024 07:00:00 | 07.05.2024 11:24:00 | Пошкодження ізолятора
33 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.26-06 Зносичі | 07.05.2024 07:40:00 | 07.05.2024 11:15:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
34 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-07 Кричильськ | 07.05.2024 08:00:00 | 07.05.2024 09:48:00 | Пошкодження в ТП
35 | ВолодимирецькаД-ця | 52-02 "Полиці" | 07.05.2024 08:05:00 | 07.05.2024 10:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
36 | Березнівська д-ця | КТП №67 Друхів | 07.05.2024 10:38:00 | 07.05.2024 11:48:00 | Пошкодження ПК
37 | Березнівська д-ця | КТП №134 Колодязне | 07.05.2024 14:20:00 | 07.05.2024 18:06:00 | Пошкодження ПК
38 | Березнівська д-ця | ЗТП №208 Поліське | 07.05.2024 16:09:00 | 07.05.2024 18:23:00 | Пошкодження в ТП
39 | Березнівська д-ця | КТП №133 Поліське | 07.05.2024 16:09:00 | 07.05.2024 18:23:00 | Пошкодження в ТП
40 | Березнівська д-ця | КТП №147 Грушівка | 07.05.2024 16:09:00 | 07.05.2024 18:23:00 | Пошкодження в ТП
41 | Дубровицька д-ця | 60-02 Заслуччя | 07.05.2024 23:36:00 | 08.05.2024 00:37:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
42 | Гощанська дільниця | Гоща 21-07 | 08.05.2024 11:36:00 | 08.05.2024 12:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
43 | Костопільська д-ця | ЗТП №301 м.Костопіль | 08.05.2024 13:10:00 | 08.05.2024 17:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
44 | Зарічненська д-ця | Ніговищі 3102 | 08.05.2024 13:47:00 | 08.05.2024 16:03:00 | Пошкодження Р-10
45 | Зарічненська д-ця | Насосна 3105 | 08.05.2024 13:50:00 | 08.05.2024 16:03:00 | Пошкодження Р-10
46 | Березнівська д-ця | КТП №296 Яцьковичі | 09.05.2024 11:20:00 | 09.05.2024 15:40:00 | Пошкодження трансформатора
47 | Млинівська діль-ця | 07-01 ВОВНИЧІ | 10.05.2024 10:07:00 | 10.05.2024 14:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
48 | Дубровицька д-ця | 60-01 Жадень | 10.05.2024 23:38:00 | 11.05.2024 01:46:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
49 | ВолодимирецькаД-ця | 28-06 "Чучево" | 11.05.2024 14:38:00 | 11.05.2024 18:47:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
50 | Рівненська діль-ця | ЩТП №995 с. Забороль | 11.05.2024 22:13:00 | 11.05.2024 23:40:00 | Пошкодження ПК
51 | ВолодимирецькаД-ця | 28-04 "Рафалівка" | 12.05.2024 07:27:00 | 12.05.2024 09:12:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
52 | Рівненська діль-ця | 23-02 Квасилів к5. | 13.05.2024 02:08:00 | 13.05.2024 03:23:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
53 | Сарненська діль-ця | КТП №436 с.Кричильськ | 14.05.2024 07:19:00 | 14.05.2024 14:33:00 | Пошкодження ПК
54 | Млинівська діль-ця | 91-04 УЖИНЕЦЬ | 14.05.2024 21:45:00 | 14.05.2024 23:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
55 | Млинівська діль-ця | 91-02 МАСЛЯНКА | 14.05.2024 21:45:00 | 14.05.2024 23:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
56 | Млинівська діль-ця | 91-05 БРИЩІ | 14.05.2024 21:45:00 | 14.05.2024 23:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
57 | Млинівська діль-ця | 50-03 РАДЯНСЬКЕ КОРИТО | 14.05.2024 22:03:00 | 14.05.2024 23:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
58 | Млинівська діль-ця | 06-04 ДОБРЯТИН | 14.05.2024 22:03:00 | 14.05.2024 23:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
59 | Млинівська діль-ця | 50-01 ПІСНИКІВ | 14.05.2024 22:03:00 | 14.05.2024 23:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
60 | ВолодимирецькаД-ця | 122-07 "Кідри" | 14.05.2024 22:05:00 | 14.05.2024 23:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
61 | ВолодимирецькаД-ця | 27-08 "Молокозавод" | 14.05.2024 22:05:00 | 14.05.2024 23:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
62 | ВолодимирецькаД-ця | 27-05 "Спецгосп" | 14.05.2024 22:05:00 | 14.05.2024 23:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
63 | ВолодимирецькаД-ця | 27-02 "Хіночі" | 14.05.2024 22:05:00 | 14.05.2024 23:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
64 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 15.05.2024 06:53:00 | 15.05.2024 08:34:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
65 | Березнівська д-ця | Л 16-21 "Зірне" | 15.05.2024 06:54:00 | 15.05.2024 08:34:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
66 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 15.05.2024 06:54:00 | 15.05.2024 08:34:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
67 | Млинівська діль-ця | 07-03 БОРЕМЕЦЬ | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
68 | Млинівська діль-ця | 07-04 ОСТРІЄВ | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
69 | Млинівська діль-ця | 07-01 ВОВНИЧІ | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
70 | Млинівська діль-ця | 57-03 ПЕРЕВЕРЕДІВ | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
71 | Сарненська діль-ця | ф.74-04 пос.ТБЗ | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:35:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
72 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-17 Люхча | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:35:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
73 | Млинівська діль-ця | 08-05 ДОВГОШИЇ | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
74 | Млинівська діль-ця | 08-04 ВЛАДИСЛАВІВКА | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
75 | Млинівська діль-ця | 57-01 ДІБРОВА | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
76 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-20 Клесів | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:35:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
77 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:35:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
78 | Млинівська діль-ця | 08-01ПІТУШКІВ | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
79 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:35:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
80 | Млинівська діль-ця | 09-01 ГОРОДНИЦЯ | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:54:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
81 | Млинівська діль-ця | 07-05 СТАВРІВ | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
82 | Млинівська діль-ця | 07-02 ТОРГОВИЦЯ | 15.05.2024 06:55:00 | 15.05.2024 08:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
83 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 15.05.2024 06:57:00 | 15.05.2024 08:34:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
84 | Костопільська д-ця | 14-03 Постійне | 15.05.2024 10:52:00 | 15.05.2024 12:37:00 | Падіння опори - збита третіми особами
85 | Рівненська діль-ця | 87-01 Пересопниця | 15.05.2024 12:50:00 | 15.05.2024 14:50:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
86 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-17 Люхча | 15.05.2024 19:40:00 | 15.05.2024 23:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
87 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-20 Клесів | 15.05.2024 19:40:00 | 15.05.2024 23:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
88 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 15.05.2024 19:40:00 | 15.05.2024 23:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
89 | Сарненська діль-ця | ф.74-04 пос.ТБЗ | 15.05.2024 19:40:00 | 15.05.2024 23:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
90 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 15.05.2024 19:40:00 | 15.05.2024 23:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
91 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 15.05.2024 19:40:00 | 15.05.2024 23:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
92 | Млинівська діль-ця | 40-04 КНЯГИНЕН | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
93 | Млинівська діль-ця | 08-03 РАДІВ | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
94 | Млинівська діль-ця | 09-02 МАЛИН | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
95 | Млинівська діль-ця | 101-05 МАЛЕВО | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
96 | Млинівська діль-ця | 40-01 РУДКА | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
97 | Млинівська діль-ця | 57-04 ВІЙНИЦЯ | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
98 | Млинівська діль-ця | 101-03 БОРЕМЕЛЬ | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
99 | Млинівська діль-ця | 09-03 ОСТРОЖЕЦЬ | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
100 | Млинівська діль-ця | 09-04 РАДЯНСЬКЕ | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
101 | Млинівська діль-ця | 05-03 ВЕРБЕНЬ | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
102 | Млинівська діль-ця | 05-01 ЛИСИН | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
103 | Млинівська діль-ця | 05-04 БОРЕМЕЛЬ | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
104 | Млинівська діль-ця | 06-04 ДОБРЯТИН | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
105 | Млинівська діль-ця | 101-01 ЗОЛОЧІВКА | 15.05.2024 19:47:00 | 15.05.2024 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
106 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 15.05.2024 19:49:00 | 15.05.2024 21:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
107 | Березнівська д-ця | Л 16-21 "Зірне" | 15.05.2024 19:49:00 | 15.05.2024 22:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
108 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 15.05.2024 19:49:00 | 15.05.2024 22:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
109 | Березнівська д-ця | КЛ 16-19 "ПТУ" | 15.05.2024 19:56:00 | 15.05.2024 22:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
110 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 15.05.2024 21:45:00 | 15.05.2024 23:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
111 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 15.05.2024 21:55:00 | 15.05.2024 23:46:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
112 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 15.05.2024 21:55:00 | 15.05.2024 23:46:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
113 | Млинівська діль-ця | 09-01 ГОРОДНИЦЯ | 15.05.2024 22:00:00 | 15.05.2024 23:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
114 | Млинівська діль-ця | 05-02 ДЕМИДІВКА | 15.05.2024 22:00:00 | 15.05.2024 23:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
115 | Млинівська діль-ця | 08-05 ДОВГОШИЇ | 15.05.2024 22:00:00 | 15.05.2024 23:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
116 | Млинівська діль-ця | 08-01ПІТУШКІВ | 15.05.2024 22:00:00 | 15.05.2024 23:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
117 | Млинівська діль-ця | 08-04 ВЛАДИСЛАВІВКА | 15.05.2024 22:00:00 | 15.05.2024 23:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
118 | Млинівська діль-ця | 91-04 УЖИНЕЦЬ | 15.05.2024 22:00:00 | 15.05.2024 23:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
119 | Млинівська діль-ця | 06-01 МЛИНІВ | 15.05.2024 22:00:00 | 15.05.2024 23:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
120 | Млинівська діль-ця | 91-02 МАСЛЯНКА | 15.05.2024 22:00:00 | 15.05.2024 23:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
121 | Млинівська діль-ця | 91-05 БРИЩІ | 15.05.2024 22:00:00 | 15.05.2024 23:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
122 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 15.05.2024 22:10:00 | 15.05.2024 23:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
123 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-07 Кричильськ | 16.05.2024 00:00:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
124 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 16.05.2024 00:00:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
125 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-01 Кузьмівка | 16.05.2024 00:00:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
126 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-05 Кричильськ | 16.05.2024 00:00:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
127 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-08 В.Вербче | 16.05.2024 00:00:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
128 | Млинівська діль-ця | 57-01 ДІБРОВА | 16.05.2024 00:01:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
129 | Млинівська діль-ця | 100-03 ВОВКОВИЇ | 16.05.2024 00:01:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
130 | Млинівська діль-ця | 07-03 БОРЕМЕЦЬ | 16.05.2024 00:01:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
131 | Млинівська діль-ця | 07-04 ОСТРІЄВ | 16.05.2024 00:01:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
132 | Млинівська діль-ця | 57-04 ВІЙНИЦЯ | 16.05.2024 00:01:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
133 | Млинівська діль-ця | 07-01 ВОВНИЧІ | 16.05.2024 00:01:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
134 | Млинівська діль-ця | 100-04 ДЕМИДІВКА | 16.05.2024 00:01:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
135 | Млинівська діль-ця | 07-02 ТОРГОВИЦЯ | 16.05.2024 00:01:00 | 16.05.2024 03:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
136 | Березнівська д-ця | КЛ 16-12 "Дитсадок" | 16.05.2024 00:10:00 | 16.05.2024 03:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
137 | Млинівська діль-ця | 07-05 СТАВРІВ | 16.05.2024 03:00:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
138 | Млинівська діль-ця | 50-03 РАДЯНСЬКЕ КОРИТО | 16.05.2024 03:00:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
139 | Млинівська діль-ця | 50-02 УЇЗДЦІ | 16.05.2024 03:00:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
140 | Млинівська діль-ця | 50-01 ПІСНИКІВ | 16.05.2024 03:00:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
141 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.75-14 Теплиці | 16.05.2024 03:00:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
142 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.113-01 Тинне | 16.05.2024 03:00:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
143 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.113-06 Бердуха | 16.05.2024 03:00:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
144 | Млинівська діль-ця | 40-02 ДЕМИДІВКА | 16.05.2024 03:00:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
145 | Млинівська діль-ця | 50-04 НОВИНИ | 16.05.2024 03:00:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
146 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 16.05.2024 03:10:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
147 | Березнівська д-ця | Л 16-21 "Зірне" | 16.05.2024 03:10:00 | 16.05.2024 06:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
148 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 16.05.2024 06:10:00 | 16.05.2024 08:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
149 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 16.05.2024 06:10:00 | 16.05.2024 08:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
150 | Березнівська д-ця | КТП №47 Яцьковичі | 16.05.2024 09:02:00 | 16.05.2024 10:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
151 | Березнівська д-ця | КТП №296 Яцьковичі | 16.05.2024 09:02:00 | 16.05.2024 10:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
152 | Березнівська д-ця | КТП №296 Яцьковичі | 16.05.2024 10:28:00 | 16.05.2024 12:04:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
153 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 16.05.2024 16:08:00 | 16.05.2024 18:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
154 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 16.05.2024 16:08:00 | 16.05.2024 18:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
155 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 16.05.2024 16:08:00 | 16.05.2024 18:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
156 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 16.05.2024 18:40:00 | 16.05.2024 21:23:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
157 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 16.05.2024 18:40:00 | 16.05.2024 21:25:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
158 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 16.05.2024 18:40:00 | 16.05.2024 21:22:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
159 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 16.05.2024 18:40:00 | 16.05.2024 21:23:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
160 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 16.05.2024 18:40:00 | 16.05.2024 21:22:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
161 | Млинівська діль-ця | 09-03 ОСТРОЖЕЦЬ | 16.05.2024 21:00:00 | 16.05.2024 23:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
162 | Млинівська діль-ця | 09-02 МАЛИН | 16.05.2024 21:00:00 | 16.05.2024 23:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
163 | Млинівська діль-ця | 06-10 ТЕХНІКУМ | 16.05.2024 21:00:00 | 16.05.2024 23:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
164 | Млинівська діль-ця | 40-02 ДЕМИДІВКА | 16.05.2024 21:00:00 | 16.05.2024 23:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
165 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 16.05.2024 21:16:00 | 16.05.2024 23:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
166 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 16.05.2024 21:17:00 | 16.05.2024 23:53:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
167 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 16.05.2024 21:25:00 | 16.05.2024 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
168 | Гощанська дільниця | Угольці 47-03 | 16.05.2024 22:16:00 | 17.05.2024 01:36:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
169 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 16.05.2024 23:51:00 | 17.05.2024 02:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
170 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 16.05.2024 23:56:00 | 17.05.2024 02:57:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
171 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 16.05.2024 23:56:00 | 17.05.2024 02:57:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
172 | Рівне міська д-ця | ЗТП №173 Рівне | 17.05.2024 01:24:00 | 17.05.2024 02:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
173 | Рівне міська д-ця | ЗТП №179 Рівне(абон.) | 17.05.2024 01:24:00 | 17.05.2024 04:35:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
174 | Рівне міська д-ця | ЗТП №246 Рівне | 17.05.2024 01:26:00 | 17.05.2024 03:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
175 | Рівне міська д-ця | ЗТП №84 Рівне | 17.05.2024 01:26:00 | 17.05.2024 03:45:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
176 | Рівне міська д-ця | ЗТП №474 Рівне | 17.05.2024 01:26:00 | 17.05.2024 03:45:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
177 | Рівне міська д-ця | ЗТП №37 Рівне | 17.05.2024 01:26:00 | 17.05.2024 03:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
178 | Рівне міська д-ця | ЗТП №92 Рівне | 17.05.2024 01:26:00 | 17.05.2024 03:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
179 | Рівне міська д-ця | ЗТП №84 Рівне | 17.05.2024 01:26:00 | 17.05.2024 03:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
180 | Рівне міська д-ця | ЗТП №82 Рівне | 17.05.2024 01:26:00 | 17.05.2024 03:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
181 | Рівне міська д-ця | ЗТП №463 Рівне | 17.05.2024 01:26:00 | 17.05.2024 03:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
182 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 17.05.2024 02:53:00 | 17.05.2024 05:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
183 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 17.05.2024 02:53:00 | 17.05.2024 05:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
184 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 17.05.2024 02:54:00 | 17.05.2024 05:51:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
185 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 17.05.2024 02:54:00 | 17.05.2024 05:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
186 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 17.05.2024 05:52:00 | 17.05.2024 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
187 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 17.05.2024 05:54:00 | 17.05.2024 08:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
188 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 17.05.2024 05:55:00 | 17.05.2024 09:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
189 | Корецька дільниця | 1901 Жорнівка | 17.05.2024 13:37:00 | 17.05.2024 15:47:00 | Пошкодження ізолятора
190 | Рівненська діль-ця | КТП №150 Понебель | 18.05.2024 11:10:00 | 18.05.2024 13:22:00 | Пошкодження ПК
191 | Рівне міська д-ця | ЗТП №183 Рівне | 18.05.2024 11:40:00 | 18.05.2024 12:58:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
192 | Рівне міська д-ця | ЗТП №50 Рівне | 18.05.2024 11:40:00 | 18.05.2024 12:58:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
193 | Рівненська діль-ця | 112-20 ЛГЗ | 18.05.2024 14:38:00 | 18.05.2024 16:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
194 | Рівненська діль-ця | Трикопці к.29 (Любомирка) | 19.05.2024 07:12:00 | 19.05.2024 10:25:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
195 | Острозька дільниця | КТП №8 Розваж | 19.05.2024 10:26:00 | 19.05.2024 13:18:00 | Оперативні перемикання
196 | ВолодимирецькаД-ця | 52-01 "Маюничі" | 19.05.2024 12:19:00 | 19.05.2024 14:41:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
197 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 19.05.2024 16:43:00 | 19.05.2024 19:40:00 | Пошкодження ізолятора
198 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 20.05.2024 00:48:00 | 20.05.2024 21:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
199 | Рівненська діль-ця | КТП №271 Клевань | 20.05.2024 05:55:00 | 20.05.2024 07:35:00 | Пошкодження ізолятора
200 | Млинівська діль-ця | 91-04 УЖИНЕЦЬ | 20.05.2024 18:00:00 | 20.05.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
201 | Млинівська діль-ця | 91-05 БРИЩІ | 20.05.2024 18:00:00 | 20.05.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
202 | Млинівська діль-ця | 101-05 МАЛЕВО | 20.05.2024 18:00:00 | 20.05.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
203 | Млинівська діль-ця | 06-01 МЛИНІВ | 20.05.2024 18:00:00 | 20.05.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
204 | Млинівська діль-ця | 05-02 ДЕМИДІВКА | 20.05.2024 18:00:00 | 20.05.2024 21:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
205 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 20.05.2024 18:01:00 | 20.05.2024 21:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
206 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 20.05.2024 18:01:00 | 20.05.2024 21:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
207 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 20.05.2024 18:01:00 | 20.05.2024 21:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
208 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 20.05.2024 18:01:00 | 20.05.2024 21:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
209 | Рівненська діль-ця | 120-01 Шпанів | 20.05.2024 20:30:00 | 20.05.2024 22:30:00 | Пошкодження РВО-10
210 | Рівне міська д-ця | ЗТП №382 Рівне | 20.05.2024 20:40:00 | 20.05.2024 22:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
211 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 20.05.2024 20:57:00 | 21.05.2024 00:09:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
212 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 20.05.2024 20:58:00 | 21.05.2024 00:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
213 | Млинівська діль-ця | 06-10 ТЕХНІКУМ | 20.05.2024 21:00:00 | 20.05.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
214 | Млинівська діль-ця | 09-02 МАЛИН | 20.05.2024 21:00:00 | 20.05.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
215 | Млинівська діль-ця | 09-03 ОСТРОЖЕЦЬ | 20.05.2024 21:00:00 | 20.05.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
216 | Млинівська діль-ця | 40-02 ДЕМИДІВКА | 20.05.2024 21:00:00 | 20.05.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
217 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 20.05.2024 21:00:00 | 21.05.2024 00:54:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
218 | ВолодимирецькаД-ця | 122-05 "Любахи" | 20.05.2024 22:05:00 | 20.05.2024 23:30:00 | Обрив проводу через насідання птахів
219 | ВолодимирецькаД-ця | ПЛ 10 кВ №122-03 "Аеродром" | 20.05.2024 22:05:00 | 21.05.2024 01:31:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
220 | Рівненська діль-ця | 112-20 ЛГЗ | 20.05.2024 22:59:00 | 21.05.2024 00:11:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
221 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 20.05.2024 23:58:00 | 21.05.2024 03:28:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
222 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 20.05.2024 23:58:00 | 21.05.2024 03:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
223 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 20.05.2024 23:58:00 | 21.05.2024 03:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
224 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 20.05.2024 23:59:00 | 21.05.2024 03:28:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
225 | Млинівська діль-ця | 09-01 ГОРОДНИЦЯ | 21.05.2024 00:00:00 | 21.05.2024 03:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
226 | Млинівська діль-ця | 06-04 ДОБРЯТИН | 21.05.2024 00:00:00 | 21.05.2024 03:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
227 | Млинівська діль-ця | 05-04 БОРЕМЕЛЬ | 21.05.2024 00:00:00 | 21.05.2024 03:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
228 | Млинівська діль-ця | 05-03 ВЕРБЕНЬ | 21.05.2024 00:00:00 | 21.05.2024 03:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
229 | Рівненська діль-ця | 12-06 Пальметний сад | 21.05.2024 01:32:00 | 21.05.2024 03:44:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
230 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 21.05.2024 03:28:00 | 21.05.2024 06:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
231 | Млинівська діль-ця | 91-02 МАСЛЯНКА | 21.05.2024 03:30:00 | 21.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
232 | Млинівська діль-ця | 40-01 РУДКА | 21.05.2024 03:30:00 | 21.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
233 | Млинівська діль-ця | 09-04 РАДЯНСЬКЕ | 21.05.2024 03:30:00 | 21.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
234 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 21.05.2024 03:30:00 | 21.05.2024 06:54:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
235 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 21.05.2024 03:30:00 | 21.05.2024 05:31:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
236 | Млинівська діль-ця | 91-03 КОТЕЛЬНЯ | 21.05.2024 03:30:00 | 21.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
237 | Млинівська діль-ця | 40-04 КНЯГИНЕН | 21.05.2024 03:30:00 | 21.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
238 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 21.05.2024 03:34:00 | 21.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
239 | Дубенська дільниця | КТП №478 Липа | 21.05.2024 03:40:00 | 21.05.2024 15:30:00 | Падіння дерева
240 | Дубенська дільниця | КТП №479 Костянець | 21.05.2024 03:40:00 | 21.05.2024 15:30:00 | Падіння дерева
241 | Рівненська діль-ця | ЗТП №575 Зоря | 21.05.2024 03:44:00 | 21.05.2024 11:55:00 | Затікання в ТП
242 | Рівненська діль-ця | 43-05 Шубків | 21.05.2024 05:05:00 | 21.05.2024 15:10:00 | Пошкодження в ТП
243 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 21.05.2024 05:35:00 | 21.05.2024 06:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
244 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 21.05.2024 07:35:00 | 21.05.2024 10:37:00 | Пошкодження в ТП
245 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 21.05.2024 08:05:00 | 21.05.2024 11:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
246 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 21.05.2024 08:06:00 | 21.05.2024 11:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
247 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 21.05.2024 08:06:00 | 21.05.2024 11:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
248 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 21.05.2024 08:07:00 | 21.05.2024 11:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
249 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.26-06 Зносичі | 21.05.2024 08:07:00 | 21.05.2024 10:32:00 | Пошкодження в ТП
250 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 21.05.2024 08:08:00 | 21.05.2024 11:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
251 | Рокитнівська діл-я | Л-7633 "Відгодівельник" | 21.05.2024 08:12:00 | 21.05.2024 11:40:00 | Обрив проводу через механічне зношення
252 | Дубенська дільниця | 04-01 Птича | 21.05.2024 08:15:00 | 21.05.2024 09:19:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
253 | Костопільська д-ця | ЗТП №323 м.Костопіль | 21.05.2024 10:35:00 | 21.05.2024 12:55:00 | Пошкодження ізоляції виводів
254 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №121 Любахи | 21.05.2024 11:00:00 | 21.05.2024 12:22:00 | Обрив проводу через насідання птахів
255 | Рівненська діль-ця | 120-01 Шпанів | 21.05.2024 11:03:00 | 21.05.2024 13:55:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
256 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 21.05.2024 11:20:00 | 21.05.2024 14:45:00 | Пошкодження РВО-10
257 | Рокитнівська діл-я | Л-3407 "Березове" | 21.05.2024 12:20:00 | 21.05.2024 16:42:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
258 | Рівненська діль-ця | 12-01 ГІВВ | 21.05.2024 13:00:00 | 21.05.2024 17:55:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
259 | Дубенська дільниця | КТП №73 ДУБНО | 21.05.2024 14:10:00 | 21.05.2024 16:07:00 | Пошкодження Р-10
260 | Дубенська дільниця | КТП №63 ДУБНО | 21.05.2024 14:10:00 | 21.05.2024 16:07:00 | Пошкодження Р-10
261 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 21.05.2024 17:10:00 | 21.05.2024 19:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
262 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 21.05.2024 19:58:00 | 21.05.2024 23:33:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
263 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 21.05.2024 19:58:00 | 21.05.2024 23:42:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
264 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 21.05.2024 19:58:00 | 21.05.2024 23:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
265 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 22.05.2024 00:03:00 | 22.05.2024 03:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
266 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 22.05.2024 00:03:00 | 22.05.2024 03:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
267 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 22.05.2024 00:03:00 | 22.05.2024 03:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
268 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 22.05.2024 00:03:00 | 22.05.2024 03:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
269 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 22.05.2024 03:40:00 | 22.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
270 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 22.05.2024 03:40:00 | 22.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
271 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 22.05.2024 03:40:00 | 22.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
272 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 22.05.2024 03:40:00 | 22.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
273 | Сарненська діль-ця | ЗТП №346 смт.Клесів (абон.) | 22.05.2024 06:00:00 | 22.05.2024 15:48:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
274 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-05 Кричильськ | 22.05.2024 08:00:00 | 22.05.2024 10:17:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
275 | Рівненська діль-ця | КТП №704 Квасилів | 22.05.2024 18:40:00 | 23.05.2024 01:50:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
276 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 22.05.2024 19:00:00 | 22.05.2024 21:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
277 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 22.05.2024 21:30:00 | 22.05.2024 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
278 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 22.05.2024 21:30:00 | 22.05.2024 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
279 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 22.05.2024 21:30:00 | 22.05.2024 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
280 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 22.05.2024 23:57:00 | 23.05.2024 03:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
281 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 22.05.2024 23:57:00 | 23.05.2024 03:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
282 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 22.05.2024 23:57:00 | 23.05.2024 03:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
283 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 22.05.2024 23:57:00 | 23.05.2024 03:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
284 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 22.05.2024 23:57:00 | 23.05.2024 03:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
285 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 23.05.2024 03:39:00 | 23.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
286 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 23.05.2024 03:39:00 | 23.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
287 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 23.05.2024 08:15:00 | 23.05.2024 11:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
288 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 23.05.2024 08:15:00 | 23.05.2024 11:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
289 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 23.05.2024 08:16:00 | 23.05.2024 11:57:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
290 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 23.05.2024 08:16:00 | 23.05.2024 11:57:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
291 | Млинівська діль-ця | 05-03 ВЕРБЕНЬ | 23.05.2024 08:22:00 | 23.05.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
292 | Млинівська діль-ця | 09-01 ГОРОДНИЦЯ | 23.05.2024 08:22:00 | 23.05.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
293 | Млинівська діль-ця | 06-04 ДОБРЯТИН | 23.05.2024 08:28:00 | 23.05.2024 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
294 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 23.05.2024 11:56:00 | 23.05.2024 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
295 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 23.05.2024 11:58:00 | 23.05.2024 16:52:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
296 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 23.05.2024 11:58:00 | 23.05.2024 16:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
297 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 23.05.2024 12:01:00 | 23.05.2024 17:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
298 | Млинівська діль-ця | 40-04 КНЯГИНЕН | 23.05.2024 13:00:00 | 23.05.2024 17:19:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
299 | Млинівська діль-ця | 09-04 РАДЯНСЬКЕ | 23.05.2024 13:00:00 | 23.05.2024 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
300 | Млинівська діль-ця | 40-01 РУДКА | 23.05.2024 13:00:00 | 23.05.2024 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
301 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 23.05.2024 16:58:00 | 23.05.2024 21:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
302 | Костопільська д-ця | КТП №288 с. Мирне | 23.05.2024 17:47:00 | 23.05.2024 23:07:00 | Пошкодження вязки проводів
303 | Костопільська д-ця | КТП №181 с.Мирне | 23.05.2024 17:47:00 | 23.05.2024 23:07:00 | Пошкодження вязки проводів
304 | Костопільська д-ця | КТПП №53 с.Данчиміст | 23.05.2024 17:47:00 | 23.05.2024 19:02:00 | Пошкодження вязки проводів
305 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-10 Селище | 23.05.2024 21:00:00 | 24.05.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
306 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-20 Клесів | 23.05.2024 21:00:00 | 24.05.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
307 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 23.05.2024 21:00:00 | 24.05.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
308 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-05 Чабель | 23.05.2024 21:00:00 | 24.05.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
309 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 23.05.2024 21:00:00 | 24.05.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
310 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 23.05.2024 21:02:00 | 24.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
311 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 23.05.2024 21:02:00 | 24.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
312 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 23.05.2024 21:04:00 | 24.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
313 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 24.05.2024 00:00:00 | 24.05.2024 03:33:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
314 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 24.05.2024 00:00:00 | 24.05.2024 03:33:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
315 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 24.05.2024 00:00:00 | 24.05.2024 03:33:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
316 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 24.05.2024 00:01:00 | 24.05.2024 03:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
317 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.75-14 Теплиці | 24.05.2024 00:01:00 | 24.05.2024 03:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
318 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-28 Яринівка | 24.05.2024 00:01:00 | 24.05.2024 03:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
319 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 24.05.2024 03:30:00 | 24.05.2024 07:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
320 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 24.05.2024 03:30:00 | 24.05.2024 07:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
321 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 24.05.2024 03:30:00 | 24.05.2024 07:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
322 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 24.05.2024 03:30:00 | 24.05.2024 07:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
323 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-17 Люхча | 24.05.2024 03:30:00 | 24.05.2024 06:41:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
324 | Сарненська діль-ця | КЛ-10кВ від ТП №9 до оп. №13 ф.79-42 | 24.05.2024 03:30:00 | 24.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
325 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 24.05.2024 03:30:00 | 24.05.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
326 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 24.05.2024 03:30:00 | 24.05.2024 07:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
327 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 24.05.2024 08:00:00 | 24.05.2024 11:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
328 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 24.05.2024 08:00:00 | 24.05.2024 11:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
329 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 24.05.2024 08:00:00 | 24.05.2024 11:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
330 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 24.05.2024 08:00:00 | 24.05.2024 11:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
331 | Зарічненська д-ця | Рибгосп 7001 | 24.05.2024 13:03:00 | 24.05.2024 14:25:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
332 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 24.05.2024 14:00:00 | 24.05.2024 16:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
333 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 24.05.2024 14:00:00 | 24.05.2024 16:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
334 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 24.05.2024 14:00:00 | 24.05.2024 16:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
335 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 24.05.2024 16:00:00 | 24.05.2024 20:11:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
336 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 24.05.2024 20:04:00 | 24.05.2024 23:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
337 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 24.05.2024 20:05:00 | 24.05.2024 23:57:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
338 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 24.05.2024 20:05:00 | 24.05.2024 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
339 | Острозька дільниця | 73-10 "Хорів" | 25.05.2024 17:30:00 | 25.05.2024 19:17:00 | Пошкодження Р-10
340 | Березнівська д-ця | КТП №178 Городище | 25.05.2024 18:20:00 | 25.05.2024 19:46:00 | Пошкодження Р-10
341 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 25.05.2024 20:00:00 | 26.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
342 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 25.05.2024 20:00:00 | 26.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
343 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 25.05.2024 20:00:00 | 26.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
344 | Рівненська діль-ця | Олександрія к.14 (Любомирка) | 25.05.2024 20:10:00 | 26.05.2024 00:08:00 | Обрив проводу через механічне зношення
345 | ВолодимирецькаД-ця | 28-04 "Рафалівка" | 26.05.2024 04:35:00 | 26.05.2024 07:40:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
346 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 26.05.2024 07:01:00 | 26.05.2024 12:44:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
347 | Костопільська д-ця | 15-01 Звізже | 26.05.2024 11:39:00 | 26.05.2024 14:09:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
348 | Костопільська д-ця | 15-01 Звізже | 26.05.2024 15:35:00 | 26.05.2024 17:01:00 | Пошкодження Р-10
349 | Корецька дільниця | 1904 "Прогрес" | 26.05.2024 17:01:00 | 26.05.2024 19:25:00 | Пошкодження в ТП
350 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 27.05.2024 09:42:00 | 27.05.2024 12:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
351 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 27.05.2024 09:43:00 | 27.05.2024 11:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
352 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 27.05.2024 09:43:00 | 27.05.2024 11:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
353 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 27.05.2024 09:43:00 | 27.05.2024 11:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
354 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 27.05.2024 11:56:00 | 27.05.2024 16:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
355 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 27.05.2024 12:06:00 | 27.05.2024 15:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
356 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 27.05.2024 12:07:00 | 27.05.2024 16:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
357 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 27.05.2024 15:59:00 | 27.05.2024 19:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
358 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 27.05.2024 15:59:00 | 27.05.2024 19:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
359 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 27.05.2024 16:47:00 | 27.05.2024 19:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
360 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 27.05.2024 16:47:00 | 27.05.2024 19:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
361 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 27.05.2024 16:47:00 | 27.05.2024 19:57:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
362 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 27.05.2024 16:47:00 | 27.05.2024 19:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
363 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-20 Клесів | 27.05.2024 20:00:00 | 28.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
364 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 27.05.2024 20:00:00 | 28.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
365 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-10 Селище | 27.05.2024 20:00:00 | 28.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
366 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-05 Чабель | 27.05.2024 20:00:00 | 28.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
367 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 27.05.2024 20:00:00 | 28.05.2024 00:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
368 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-05 Чабель | 28.05.2024 00:01:00 | 28.05.2024 01:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
369 | Рівненська діль-ця | 12-12 Клевань | 28.05.2024 09:35:00 | 28.05.2024 12:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
370 | Рівненська діль-ця | КТП №342 Б.Криниця | 28.05.2024 14:13:00 | 28.05.2024 15:35:00 | Зарощенність траси
371 | Корецька дільниця | ЗТП №255 Корець | 28.05.2024 15:45:00 | 28.05.2024 16:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
372 | Корецька дільниця | ЗТП №70 Корець | 28.05.2024 15:45:00 | 28.05.2024 16:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
373 | Корецька дільниця | ЗТП №271 Корець | 28.05.2024 15:45:00 | 28.05.2024 16:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
374 | Корецька дільниця | ЗТП №385 Новий Корець | 28.05.2024 15:45:00 | 28.05.2024 17:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
375 | Корецька дільниця | ЗТП №340 Корець | 28.05.2024 15:45:00 | 28.05.2024 22:33:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
376 | Дубенська дільниця | ЗТП №475 Мирогоща | 28.05.2024 17:58:00 | 28.05.2024 20:50:00 | Підключення/Відключення абонента
377 | Корецька дільниця | 2003 Корець | 28.05.2024 19:16:00 | 28.05.2024 21:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
378 | Корецька дільниця | КТП №65 Корець | 28.05.2024 21:55:00 | 29.05.2024 03:10:00 | Затікання в ТП
379 | Гощанська дільниця | Агатівка 93-01 | 28.05.2024 22:49:00 | 29.05.2024 00:05:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
380 | Млинівська діль-ця | 06-04 ДОБРЯТИН | 29.05.2024 16:36:00 | 29.05.2024 17:47:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
381 | Гощанська дільниця | Воскодави 21-02 | 29.05.2024 17:43:00 | 29.05.2024 18:46:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
382 | Рівненська діль-ця | ЗТП №673 В.Олексин | 29.05.2024 21:27:00 | 30.05.2024 05:00:00 | Пошкодження ізолятора
383 | Дубенська дільниця | 04-01 Птича | 30.05.2024 19:49:00 | 30.05.2024 23:07:00 | Пошкодження ізолятора
384 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 31.05.2024 08:18:00 | 31.05.2024 10:00:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
385 | Острозька дільниця | КТП №43 Лючин | 31.05.2024 10:01:00 | 31.05.2024 15:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
386 | Острозька дільниця | КТП №300 Новомалин | 31.05.2024 10:01:00 | 31.05.2024 15:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
387 | Острозька дільниця | КТП №47 Новомалин | 31.05.2024 10:01:00 | 31.05.2024 15:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
388 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 31.05.2024 10:50:00 | 31.05.2024 13:52:00 | Відсутність контакту на опорі
389 | ВолодимирецькаД-ця | 49-02 "Біле" | 31.05.2024 12:27:00 | 31.05.2024 14:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)