## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Дубенська дільниця | 82-10 Варковичі | 01.08.2024 00:23:00 | 01.08.2024 01:58:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
2 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.29-01 Ремчиці | 01.08.2024 02:54:00 | 01.08.2024 06:14:00 | Пошкодження вязки проводів
3 | Дубенська дільниця | ЗТП №18 ДУБНО | 01.08.2024 05:05:00 | 01.08.2024 06:25:00 | Пошкодження ізоляції виводів
4 | Сарненська діль-ця | КТП №321 с.Тутовичі | 01.08.2024 05:17:00 | 01.08.2024 11:41:00 | Пошкодження вязки проводів
5 | Рівненська діль-ця | 10-01 Лікарня | 01.08.2024 10:06:00 | 01.08.2024 11:58:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
6 | Дубенська дільниця | ЗТП №1 ДУБНО | 01.08.2024 15:47:00 | 01.08.2024 17:13:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
7 | Дубенська дільниця | КТП №131 ДУБНО | 01.08.2024 15:47:00 | 01.08.2024 17:39:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
8 | Дубенська дільниця | ЗТП №85 ДУБНО | 01.08.2024 15:47:00 | 01.08.2024 17:44:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
9 | Дубенська дільниця | ЗТП №2 ДУБНО | 01.08.2024 15:47:00 | 01.08.2024 17:55:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
10 | Дубенська дільниця | ЗТП №21 ДУБНО | 01.08.2024 15:47:00 | 01.08.2024 17:57:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
11 | Дубенська дільниця | ЗТП №20 ДУБНО | 01.08.2024 15:47:00 | 01.08.2024 17:57:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
12 | Дубенська дільниця | ЗТП №14 ДУБНО | 01.08.2024 15:47:00 | 01.08.2024 18:20:00 | Попадання тварин на струмоведучі частини
13 | Дубенська дільниця | ЗТП №23 ДУБНО | 01.08.2024 15:47:00 | 01.08.2024 18:03:00 | Попадання тварин на струмоведучі частини
14 | Дубенська дільниця | ЗТП №13 ДУБНО | 01.08.2024 15:47:00 | 01.08.2024 17:36:00 | Попадання тварин на струмоведучі частини
15 | Дубенська дільниця | ЗТП №55 ДУБНО | 01.08.2024 15:47:00 | 01.08.2024 17:28:00 | Попадання тварин на струмоведучі частини
16 | Корецька дільниця | КТПП №61 Корець | 02.08.2024 06:03:00 | 02.08.2024 07:20:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
17 | Рівненська діль-ця | 45-01 Біла Криниця | 02.08.2024 08:45:00 | 02.08.2024 14:00:00 | Пошкодження вязки проводів
18 | Березнівська д-ця | КТП №296 Яцьковичі | 02.08.2024 09:53:00 | 02.08.2024 11:48:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
19 | Березнівська д-ця | КТП №47 Яцьковичі | 02.08.2024 09:53:00 | 02.08.2024 11:48:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
20 | Дубенська дільниця | 81-17 Івання | 02.08.2024 10:14:00 | 02.08.2024 12:55:00 | Пошкодження вязки проводів
21 | Дубенська дільниця | 81-18 Водонасосні | 02.08.2024 10:14:00 | 02.08.2024 11:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
22 | Млинівська діль-ця | 08-01ПІТУШКІВ | 02.08.2024 11:07:00 | 02.08.2024 15:28:00 | Пошкодження ізолятора
23 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 02.08.2024 20:12:00 | 02.08.2024 22:29:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
24 | Здолбунівська д-ця | КТП №110 Дермань-1 | 03.08.2024 06:49:00 | 03.08.2024 11:31:00 | Пошкодження Р-10
25 | Здолбунівська д-ця | КТП №139 Буща | 03.08.2024 06:49:00 | 03.08.2024 17:32:00 | Пошкодження Р-10
26 | Рівненська діль-ця | 120-03 Хотинь | 03.08.2024 07:30:00 | 03.08.2024 16:35:00 | Пошкодження Р-10
27 | Рівненська діль-ця | 119-05 Іваничі | 03.08.2024 07:30:00 | 03.08.2024 23:00:00 | Пошкодження ізолятора
28 | Дубенська дільниця | 35-02 Молодаво | 03.08.2024 07:36:00 | 03.08.2024 10:42:00 | Пошкодження вязки проводів
29 | Корецька дільниця | КТПП №142 Світанок | 03.08.2024 08:07:00 | 03.08.2024 18:07:00 | Пошкодження ізолятора
30 | Корецька дільниця | КТПП №251 Світанок | 03.08.2024 08:07:00 | 03.08.2024 18:07:00 | Пошкодження ізолятора
31 | Корецька дільниця | КТП №227 Сапожин | 03.08.2024 08:07:00 | 04.08.2024 00:26:00 | Пошкодження ізолятора
32 | Корецька дільниця | 11810 Головниця | 03.08.2024 08:17:00 | 03.08.2024 10:11:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
33 | Рокитнівська діл-я | КТП №78 с.Хміль | 03.08.2024 11:08:00 | 03.08.2024 15:10:00 | Пошкодження трансформатора
34 | Рівненська діль-ця | 11-04 Дубрівка | 03.08.2024 12:55:00 | 03.08.2024 15:15:00 | Пошкодження ізолятора
35 | Рокитнівська діл-я | КТП №114 с.Березове | 03.08.2024 16:43:00 | 03.08.2024 18:35:00 | Пошкодження ПН головного вводу
36 | Гощанська дільниця | Агатівка 93-01 | 03.08.2024 17:01:00 | 03.08.2024 19:29:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
37 | Корецька дільниця | КТП №3 Гвіздів | 03.08.2024 20:00:00 | 04.08.2024 08:14:00 | Пошкодження вязки проводів
38 | Рокитнівська діл-я | Л-11006 "Біловіж" | 04.08.2024 04:20:00 | 04.08.2024 06:30:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
39 | Корецька дільниця | КТП №3 Гвіздів | 04.08.2024 08:14:00 | 04.08.2024 10:08:00 | Пошкодження ПК
40 | Здолбунівська д-ця | 95-01Білашів | 04.08.2024 09:40:00 | 04.08.2024 14:25:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
41 | Здолбунівська д-ця | 95-02 М. Мощаниця | 04.08.2024 09:40:00 | 04.08.2024 14:25:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
42 | Здолбунівська д-ця | 95-05 Півче | 04.08.2024 09:40:00 | 04.08.2024 15:30:00 | Пошкодження вязки проводів
43 | Здолбунівська д-ця | 95-07 Будераж | 04.08.2024 09:40:00 | 04.08.2024 14:25:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
44 | Сарненська діль-ця | КТП №234 с.Чудель | 04.08.2024 12:18:00 | 04.08.2024 17:20:00 | Пошкодження в ТП
45 | Сарненська діль-ця | КТП №236 с.Чудель | 04.08.2024 12:18:00 | 04.08.2024 17:20:00 | Пошкодження в ТП
46 | Млинівська діль-ця | 40-04 КНЯГИНЕН | 05.08.2024 00:18:00 | 05.08.2024 02:15:00 | Пошкодження ізолятора
47 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-01 Кузьмівка | 05.08.2024 05:55:00 | 05.08.2024 09:17:00 | Пошкодження вязки проводів
48 | Зарічненська д-ця | Кухче 6805 | 05.08.2024 08:10:00 | 05.08.2024 09:38:00 | Обрив проводу через насідання птахів
49 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 05.08.2024 08:18:00 | 05.08.2024 09:50:00 | Пошкодження Р-10
50 | Дубенська дільниця | КТП №188 Тур"я | 05.08.2024 15:33:00 | 05.08.2024 18:27:00 | Пошкодження вязки проводів
51 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 06.08.2024 01:49:00 | 06.08.2024 04:58:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
52 | Дубенська дільниця | КТП №255 Стовпець | 06.08.2024 07:41:00 | 06.08.2024 10:24:00 | Пошкодження ізолятора
53 | Здолбунівська д-ця | 54-11 Здовбиця | 06.08.2024 09:42:00 | 06.08.2024 11:25:00 | Пошкодження вязки проводів
54 | Здолбунівська д-ця | КТП №365 Здовбиця | 06.08.2024 11:26:00 | 06.08.2024 15:06:00 | Пошкодження ізолятора
55 | Здолбунівська д-ця | КТП №377 Здовбиця | 06.08.2024 11:26:00 | 06.08.2024 15:06:00 | Оперативні перемикання
56 | Здолбунівська д-ця | КТП №375 Здовбиця | 06.08.2024 11:26:00 | 06.08.2024 15:06:00 | Оперативні перемикання
57 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 06.08.2024 12:30:00 | 06.08.2024 14:22:00 | Обрив проводу через насідання птахів
58 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 06.08.2024 14:15:00 | 06.08.2024 15:57:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
59 | Березнівська д-ця | КТП №322 Поляни | 06.08.2024 15:57:00 | 06.08.2024 18:14:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
60 | Березнівська д-ця | КТП №9 Поляни | 06.08.2024 15:57:00 | 06.08.2024 18:14:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
61 | Млинівська діль-ця | КТП №113 Надчиці | 06.08.2024 16:42:00 | 06.08.2024 18:36:00 | Затікання в ТП
62 | Рокитнівська діл-я | Л-7712 "Сехи" | 06.08.2024 19:45:00 | 06.08.2024 21:54:00 | Пошкодження Р-10
63 | Здолбунівська д-ця | ЗТП №66 Здолбунів(абон.) | 07.08.2024 17:07:00 | 07.08.2024 19:34:00 | Перекриття в щиті КТП
64 | Рокитнівська діл-я | КТП №56 с.Рокитне | 07.08.2024 17:15:00 | 07.08.2024 19:40:00 | Пошкодження головного рубильника
65 | Дубенська дільниця | КТП №353 Варковичі | 07.08.2024 17:55:00 | 07.08.2024 20:04:00 | Пошкодження РВО-10
66 | Дубенська дільниця | КТП №314 Варковичі | 07.08.2024 17:55:00 | 07.08.2024 19:07:00 | Пошкодження РВО-10
67 | Дубенська дільниця | КТП №353 Варковичі | 07.08.2024 17:55:00 | 07.08.2024 19:07:00 | Пошкодження РВО-10
68 | Дубенська дільниця | КТП №314 Варковичі | 07.08.2024 17:55:00 | 07.08.2024 20:04:00 | Пошкодження РВО-10
69 | Дубенська дільниця | КТП №527 Молодаво | 07.08.2024 17:55:00 | 07.08.2024 21:52:00 | Пошкодження РВО-10
70 | Костопільська д-ця | 14-03 Постійне | 07.08.2024 21:44:00 | 08.08.2024 00:45:00 | Обрив проводу через механічне зношення
71 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.107-07 Білятичі | 08.08.2024 11:34:00 | 08.08.2024 12:57:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
72 | Здолбунівська д-ця | ЗТП №27 Здолбунів-2 | 08.08.2024 11:40:00 | 08.08.2024 16:55:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
73 | Острозька дільниця | КТП №172 Бродів | 08.08.2024 12:50:00 | 08.08.2024 16:20:00 | Обрив проводу через насідання птахів
74 | Костопільська д-ця | 14-03 Постійне | 08.08.2024 13:06:00 | 08.08.2024 15:12:00 | Пошкодження ізолятора
75 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.29-01 Ремчиці | 08.08.2024 17:33:00 | 08.08.2024 19:20:00 | Падіння дерева
76 | Корецька дільниця | ЗТП №264 Користь | 08.08.2024 20:25:00 | 08.08.2024 22:04:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
77 | Корецька дільниця | КТП №140 Користь | 08.08.2024 20:25:00 | 08.08.2024 22:04:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
78 | Корецька дільниця | КТП №45 Користь | 08.08.2024 20:25:00 | 08.08.2024 22:04:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
79 | Здолбунівська д-ця | 95-07 Будераж | 09.08.2024 06:38:00 | 09.08.2024 09:32:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
80 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №77 Кідри | 09.08.2024 13:56:00 | 09.08.2024 15:50:00 | Пошкодження ізолятора
81 | Костопільська д-ця | 72-23 Трикопці | 09.08.2024 18:07:00 | 09.08.2024 21:57:00 | Пошкодження ізолятора
82 | Рівненська діль-ця | КТП №140 В.Олексин | 09.08.2024 21:30:00 | 09.08.2024 22:40:00 | Пошкодження ПК
83 | Рівненська діль-ця | 121-05 Городок | 09.08.2024 22:30:00 | 10.08.2024 01:40:00 | Пошкодження РВО-10
84 | ВолодимирецькаД-ця | 106-02 "Україна" | 09.08.2024 22:58:00 | 10.08.2024 01:09:00 | Оперативні перемикання
85 | Здолбунівська д-ця | 54-11 Здовбиця | 10.08.2024 02:05:00 | 10.08.2024 03:10:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
86 | Рокитнівська діл-я | КТП №50 с.Купеля | 10.08.2024 02:25:00 | 10.08.2024 21:07:00 | Пошкодження ізолятора
87 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-17 Люхча | 10.08.2024 06:36:00 | 10.08.2024 07:56:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
88 | Здолбунівська д-ця | 54-15 Степанівка | 10.08.2024 07:05:00 | 10.08.2024 08:50:00 | Пошкодження ізолятора
89 | Здолбунівська д-ця | 54-15 Степанівка | 10.08.2024 07:05:00 | 10.08.2024 08:50:00 | Пошкодження ізолятора
90 | Рівненська діль-ця | 121-01 Ставки | 10.08.2024 08:06:00 | 10.08.2024 12:29:00 | Обрив проводу через механічне зношення
91 | Рівненська діль-ця | 121-02 Карпилівка | 10.08.2024 08:06:00 | 10.08.2024 14:30:00 | Пошкодження вязки проводів
92 | Костопільська д-ця | КТП №25 с.Берестовець | 10.08.2024 09:25:00 | 10.08.2024 11:27:00 | Пошкодження ізолятора
93 | Рокитнівська діл-я | Л-11007 "Остки" | 10.08.2024 10:55:00 | 10.08.2024 15:24:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
94 | Гощанська дільниця | Липки 21-04 | 10.08.2024 14:30:00 | 10.08.2024 15:48:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
95 | Острозька дільниця | 73-10 "Хорів" | 10.08.2024 15:32:00 | 10.08.2024 17:12:00 | Пошкодження вязки проводів
96 | Дубровицька д-ця | 32-06 Берестя | 11.08.2024 05:58:00 | 11.08.2024 08:18:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
97 | Дубровицька д-ця | 32-06 Берестя | 11.08.2024 05:58:00 | 11.08.2024 08:18:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
98 | Дубенська дільниця | 104-05 Волиця | 11.08.2024 07:04:00 | 11.08.2024 08:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
99 | Дубенська дільниця | 104-06 Судобичі | 11.08.2024 07:16:00 | 11.08.2024 08:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
100 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-17 Люхча | 11.08.2024 07:58:00 | 11.08.2024 09:08:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
101 | Рокитнівська діл-я | Л-11005 "Б.Сновидовські" | 11.08.2024 14:00:00 | 11.08.2024 15:25:00 | Пошкодження ізолятора
102 | Рокитнівська діл-я | КТП №127 с.Б-Сновидовицькі | 11.08.2024 15:25:00 | 11.08.2024 18:37:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
103 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 11.08.2024 16:52:00 | 11.08.2024 18:54:00 | Обрив проводу через механічне зношення
104 | Костопільська д-ця | 72-23 Трикопці | 12.08.2024 08:51:00 | 12.08.2024 12:56:00 | Пошкодження ізолятора
105 | Костопільська д-ця | 14-09 Дюксин | 12.08.2024 08:54:00 | 12.08.2024 10:27:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
106 | Рівненська діль-ця | 10-07 Комплекс | 12.08.2024 09:30:00 | 12.08.2024 11:48:00 | Пошкодження РВО-10
107 | Сарненська діль-ця | КТП №144 с.Люхча | 12.08.2024 10:30:00 | 12.08.2024 15:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
108 | Млинівська діль-ця | 08-01ПІТУШКІВ | 12.08.2024 11:45:00 | 12.08.2024 15:40:00 | Пошкодження РВО-10
109 | Дубенська дільниця | КТП №292 Ст.Миколаївка | 12.08.2024 17:09:00 | 12.08.2024 18:22:00 | Пошкодження трансформатора
110 | Острозька дільниця | 39-01 "Новородчиця" | 13.08.2024 12:30:00 | 13.08.2024 14:56:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
111 | Млинівська діль-ця | 08-05 ДОВГОШИЇ | 13.08.2024 13:06:00 | 13.08.2024 15:32:00 | Пошкодження вязки проводів
112 | Дубенська дільниця | КТП №311 Жорнів | 14.08.2024 06:42:00 | 14.08.2024 08:09:00 | Падіння дерева
113 | Дубенська дільниця | ЗТП №304 Сатиїв | 14.08.2024 06:42:00 | 14.08.2024 08:07:00 | Падіння дерева
114 | Сарненська діль-ця | КТП №506 с.В.Вербче | 14.08.2024 11:20:00 | 14.08.2024 16:17:00 | Пошкодження ізолятора
115 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 15.08.2024 04:35:00 | 15.08.2024 06:34:00 | Пошкодження ізолятора
116 | Рівненська діль-ця | 10-03 Милостів | 16.08.2024 11:00:00 | 16.08.2024 16:20:00 | Пошкодження вязки проводів
117 | Костопільська д-ця | 72-13 М.Любаша | 16.08.2024 12:18:00 | 16.08.2024 15:51:00 | Пошкодження Р-10
118 | Рівненська діль-ця | 121-05 Городок | 16.08.2024 18:47:00 | 16.08.2024 20:02:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
119 | Костопільська д-ця | ЗТП №349 м.Костопіль | 17.08.2024 00:56:00 | 17.08.2024 02:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
120 | Костопільська д-ця | ЗТП №322 м.Костопіль | 17.08.2024 00:56:00 | 17.08.2024 02:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
121 | Костопільська д-ця | ЗТП №302 м.Костопіль | 17.08.2024 00:56:00 | 17.08.2024 02:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
122 | Костопільська д-ця | ЗТП №366 м.Костопіль | 17.08.2024 00:56:00 | 17.08.2024 02:19:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
123 | Костопільська д-ця | ЗТП №389 м. Костопіль | 17.08.2024 00:56:00 | 17.08.2024 02:19:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
124 | Млинівська діль-ця | 101-05 МАЛЕВО | 17.08.2024 08:24:00 | 17.08.2024 10:05:00 | Пошкодження вязки проводів
125 | Дубенська дільниця | КТП №510 ДУБНО | 17.08.2024 10:35:00 | 17.08.2024 11:39:00 | Пошкодження вязки проводів
126 | Дубенська дільниця | ЗТП №427 Івання | 17.08.2024 10:35:00 | 17.08.2024 11:39:00 | Пошкодження вязки проводів
127 | Дубенська дільниця | КТП №494 Івання | 17.08.2024 10:35:00 | 17.08.2024 11:39:00 | Пошкодження вязки проводів
128 | Рокитнівська діл-я | КТП №81 с.Березове | 17.08.2024 14:50:00 | 17.08.2024 17:05:00 | Пошкодження головного рубильника
129 | Костопільська д-ця | КТП №32 с.К.Гора | 18.08.2024 10:30:00 | 18.08.2024 15:05:00 | Пошкодження вязки проводів
130 | Костопільська д-ця | КТП №290 с.К.Гора | 18.08.2024 10:30:00 | 18.08.2024 11:44:00 | Пошкодження вязки проводів
131 | Костопільська д-ця | КТП №214 с.Глажева | 18.08.2024 10:30:00 | 18.08.2024 11:44:00 | Пошкодження вязки проводів
132 | Дубенська дільниця | КТП №346 Острів | 18.08.2024 16:36:00 | 18.08.2024 18:22:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
133 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 19.08.2024 18:00:00 | 19.08.2024 21:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
134 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 19.08.2024 18:00:00 | 19.08.2024 21:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
135 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 19.08.2024 18:00:00 | 19.08.2024 21:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
136 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 19.08.2024 18:00:00 | 19.08.2024 21:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
137 | Рівненська діль-ця | ЗТП №494 Н.Любомирка | 19.08.2024 20:00:00 | 20.08.2024 15:15:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
138 | Костопільська д-ця | 72-13 М.Любаша | 20.08.2024 09:18:00 | 20.08.2024 10:34:00 | Пошкодження вязки проводів
139 | Здолбунівська д-ця | 24-02 Урвенна | 20.08.2024 10:53:00 | 20.08.2024 12:35:00 | Пошкодження вязки проводів
140 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 20.08.2024 16:02:00 | 20.08.2024 19:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
141 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 20.08.2024 16:02:00 | 20.08.2024 19:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
142 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 20.08.2024 16:02:00 | 20.08.2024 19:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
143 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 20.08.2024 16:02:00 | 20.08.2024 19:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
144 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 20.08.2024 19:01:00 | 20.08.2024 21:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
145 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 20.08.2024 19:01:00 | 20.08.2024 21:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
146 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 20.08.2024 19:01:00 | 20.08.2024 21:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
147 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 20.08.2024 19:01:00 | 20.08.2024 21:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
148 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 20.08.2024 19:01:00 | 20.08.2024 21:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
149 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 20.08.2024 19:01:00 | 20.08.2024 21:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
150 | ВолодимирецькаД-ця | 29-03 "Антонівка" | 20.08.2024 20:00:00 | 21.08.2024 00:05:00 | Обрив проводу через механічне зношення
151 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 20.08.2024 21:00:00 | 20.08.2024 22:48:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
152 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 20.08.2024 21:00:00 | 20.08.2024 22:48:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
153 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 20.08.2024 21:00:00 | 20.08.2024 22:48:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
154 | Радивилівська д-ця | 115-02 "Місто - 115" | 20.08.2024 22:45:00 | 21.08.2024 00:02:00 | Пошкодження в ТП
155 | Дубровицька д-ця | КТП №191 с. Крупове | 21.08.2024 08:18:00 | 21.08.2024 10:46:00 | Пошкодження ізолятора
156 | Дубровицька д-ця | КТП №190 с. Крупове | 21.08.2024 08:18:00 | 21.08.2024 10:46:00 | Пошкодження ізолятора
157 | Дубровицька д-ця | КТП №421 с. Мочулище | 21.08.2024 08:18:00 | 21.08.2024 10:46:00 | Пошкодження ізолятора
158 | Дубровицька д-ця | КТП №180 с. Мочулище | 21.08.2024 08:18:00 | 21.08.2024 10:46:00 | Пошкодження ізолятора
159 | Сарненська діль-ця | КТП №297 с.М.Цепцевичі | 21.08.2024 11:21:00 | 21.08.2024 13:26:00 | Перекриття в щиті КТП
160 | Рівне міська д-ця | ЗТП №50 Рівне | 21.08.2024 14:05:00 | 21.08.2024 16:15:00 | Пошкодження трансформатора
161 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 21.08.2024 15:30:00 | 21.08.2024 19:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
162 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 21.08.2024 15:30:00 | 21.08.2024 19:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
163 | Рівне міська д-ця | ЗТП №300 Рівне | 21.08.2024 15:50:00 | 21.08.2024 19:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
164 | Рівне міська д-ця | ЗТП №102 Рівне | 21.08.2024 15:50:00 | 21.08.2024 17:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
165 | Рівне міська д-ця | КТП №125 Рівне | 21.08.2024 15:50:00 | 21.08.2024 19:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
166 | Рівне міська д-ця | ЗТП №88 Рівне | 21.08.2024 15:50:00 | 21.08.2024 19:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
167 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 21.08.2024 18:07:00 | 21.08.2024 22:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
168 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 21.08.2024 19:00:00 | 21.08.2024 21:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
169 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 21.08.2024 19:00:00 | 21.08.2024 21:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
170 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 21.08.2024 19:00:00 | 21.08.2024 21:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
171 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 21.08.2024 19:00:00 | 21.08.2024 21:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
172 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 21.08.2024 21:02:00 | 21.08.2024 22:48:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
173 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 21.08.2024 21:02:00 | 21.08.2024 22:48:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
174 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 21.08.2024 21:02:00 | 21.08.2024 22:48:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
175 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 21.08.2024 21:02:00 | 21.08.2024 22:48:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
176 | Млинівська діль-ця | КТП №461 с. Лішня | 21.08.2024 21:55:00 | 21.08.2024 23:06:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
177 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 21.08.2024 22:00:00 | 22.08.2024 00:14:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
178 | ВолодимирецькаД-ця | 28-05 "Полиці" | 21.08.2024 22:45:00 | 22.08.2024 00:58:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
179 | ВолодимирецькаД-ця | 28-06 "Чучево" | 21.08.2024 23:00:00 | 22.08.2024 13:24:00 | Падіння дерева
180 | ВолодимирецькаД-ця | 52-01 "Маюничі" | 22.08.2024 01:25:00 | 23.08.2024 01:12:00 | Пошкодження Р-10
181 | ВолодимирецькаД-ця | 52-03 "Сошники" | 22.08.2024 01:25:00 | 22.08.2024 13:41:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
182 | ВолодимирецькаД-ця | 29-03 "Антонівка" | 22.08.2024 01:30:00 | 22.08.2024 12:46:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
183 | Костопільська д-ця | 72-13 М.Любаша | 22.08.2024 08:00:00 | 22.08.2024 11:22:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
184 | Сарненська діль-ця | ЗТП №72 м.Сарни | 22.08.2024 08:14:00 | 22.08.2024 09:26:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
185 | Сарненська діль-ця | ЗТП №30 м.Сарни | 22.08.2024 08:14:00 | 22.08.2024 10:08:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
186 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 22.08.2024 09:19:00 | 22.08.2024 10:32:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
187 | Рокитнівська діл-я | Л-7633 "Відгодівельник" | 22.08.2024 11:50:00 | 22.08.2024 14:25:00 | Пошкодження вязки проводів
188 | Рокитнівська діл-я | КТП №69 с.Сехи | 23.08.2024 06:10:00 | 23.08.2024 12:05:00 | Пошкодження трансформатора
189 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 23.08.2024 09:09:00 | 23.08.2024 10:16:00 | Пошкодження в ТП
190 | Березнівська д-ця | КТП №24 Голубне | 23.08.2024 10:16:00 | 23.08.2024 12:18:00 | Пошкодження РВО-10
191 | Гощанська дільниця | Воскодави 21-02 | 23.08.2024 10:18:00 | 23.08.2024 11:50:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
192 | Рокитнівська діл-я | КТП №86 с.Дроздинь | 23.08.2024 14:18:00 | 23.08.2024 16:25:00 | Підключення/Відключення абонента
193 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 23.08.2024 18:45:00 | 23.08.2024 21:02:00 | Обрив проводу через насідання птахів
194 | Млинівська діль-ця | 100-04 ДЕМИДІВКА | 24.08.2024 09:45:00 | 24.08.2024 13:08:00 | Пошкодження вязки проводів
195 | Рокитнівська діл-я | Л-5107 "Борове" | 24.08.2024 10:14:00 | 24.08.2024 12:10:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
196 | Острозька дільниця | 73-09 "Грем"яче" | 24.08.2024 10:17:00 | 24.08.2024 11:43:00 | Обрив проводу через насідання птахів
197 | Острозька дільниця | КТП №307 с.Гремяче | 24.08.2024 11:44:00 | 24.08.2024 18:05:00 | Обрив проводу через насідання птахів
198 | Дубровицька д-ця | 33-10 Удрицьк | 24.08.2024 12:50:00 | 24.08.2024 14:09:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
199 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 24.08.2024 17:27:00 | 24.08.2024 19:00:00 | Пошкодження РВО-10
200 | Березнівська д-ця | КТП №99 Кам'янка | 24.08.2024 19:00:00 | 24.08.2024 22:26:00 | Пошкодження РВО-10
201 | Березнівська д-ця | КТП №120 Кам'янка | 24.08.2024 19:00:00 | 24.08.2024 22:26:00 | Пошкодження РВО-10
202 | Дубенська дільниця | 58-08 Тур"я | 24.08.2024 19:09:00 | 24.08.2024 20:44:00 | Пошкодження вязки проводів
203 | Корецька дільниця | 5502 Іванівка | 24.08.2024 20:52:00 | 24.08.2024 22:18:00 | Пошкодження Р-10
204 | Рокитнівська діл-я | Л-7619 "Осницьк" | 25.08.2024 08:12:00 | 25.08.2024 10:55:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
205 | Дубровицька д-ця | 33-10 Удрицьк | 25.08.2024 15:58:00 | 25.08.2024 17:24:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
206 | Рокитнівська діл-я | КТП №83 с.Березове | 25.08.2024 16:53:00 | 25.08.2024 18:05:00 | Перекриття в щиті КТП
207 | Корецька дільниця | 1901 Жорнівка | 26.08.2024 07:07:00 | 26.08.2024 13:16:00 | Пошкодження вязки проводів
208 | Дубровицька д-ця | 90-04 Лютинськ | 26.08.2024 08:57:00 | 26.08.2024 19:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
209 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 26.08.2024 08:58:00 | 26.08.2024 13:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
210 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 26.08.2024 08:58:00 | 26.08.2024 13:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
211 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 26.08.2024 21:47:00 | 27.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
212 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 26.08.2024 21:47:00 | 27.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
213 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 26.08.2024 21:47:00 | 27.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
214 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 26.08.2024 21:47:00 | 27.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
215 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 26.08.2024 21:47:00 | 27.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
216 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 26.08.2024 21:47:00 | 27.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
217 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 26.08.2024 21:47:00 | 27.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
218 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 26.08.2024 21:47:00 | 27.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
219 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 26.08.2024 21:47:00 | 27.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
220 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 26.08.2024 22:04:00 | 27.08.2024 02:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
221 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 26.08.2024 22:04:00 | 27.08.2024 02:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
222 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 26.08.2024 22:04:00 | 27.08.2024 02:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
223 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 26.08.2024 22:04:00 | 27.08.2024 02:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
224 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 26.08.2024 22:04:00 | 27.08.2024 02:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
225 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 26.08.2024 22:04:00 | 27.08.2024 02:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
226 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 26.08.2024 22:04:00 | 27.08.2024 02:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
227 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 26.08.2024 22:04:00 | 27.08.2024 02:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
228 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 26.08.2024 22:04:00 | 27.08.2024 02:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
229 | Костопільська д-ця | 15-03 Злазне | 26.08.2024 23:17:00 | 27.08.2024 00:29:00 | Пошкодження в абонента
230 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 27.08.2024 00:00:00 | 27.08.2024 04:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
231 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 27.08.2024 00:00:00 | 27.08.2024 04:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
232 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 27.08.2024 02:00:00 | 27.08.2024 06:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
233 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 27.08.2024 02:00:00 | 27.08.2024 06:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
234 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 27.08.2024 02:00:00 | 27.08.2024 06:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
235 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 27.08.2024 02:00:00 | 27.08.2024 06:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
236 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 27.08.2024 02:00:00 | 27.08.2024 06:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
237 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 27.08.2024 02:00:00 | 27.08.2024 06:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
238 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 27.08.2024 02:00:00 | 27.08.2024 06:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
239 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 27.08.2024 02:00:00 | 27.08.2024 06:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
240 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 27.08.2024 02:00:00 | 27.08.2024 06:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
241 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 27.08.2024 04:00:00 | 27.08.2024 08:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
242 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 27.08.2024 04:00:00 | 27.08.2024 08:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
243 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 27.08.2024 04:00:00 | 27.08.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
244 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 27.08.2024 04:00:00 | 27.08.2024 07:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
245 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 27.08.2024 06:00:00 | 27.08.2024 10:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
246 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 27.08.2024 06:00:00 | 27.08.2024 10:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
247 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 27.08.2024 06:00:00 | 27.08.2024 10:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
248 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 27.08.2024 06:00:00 | 27.08.2024 10:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
249 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 27.08.2024 06:00:00 | 27.08.2024 10:44:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
250 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 27.08.2024 06:07:00 | 27.08.2024 11:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
251 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 27.08.2024 06:07:00 | 27.08.2024 11:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
252 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 27.08.2024 06:07:00 | 27.08.2024 11:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
253 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 27.08.2024 06:07:00 | 27.08.2024 11:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
254 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 27.08.2024 06:07:00 | 27.08.2024 11:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
255 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 27.08.2024 06:07:00 | 27.08.2024 11:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
256 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 27.08.2024 08:06:00 | 27.08.2024 12:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
257 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 27.08.2024 08:06:00 | 27.08.2024 12:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
258 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 27.08.2024 08:06:00 | 27.08.2024 12:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
259 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 27.08.2024 09:57:00 | 27.08.2024 14:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
260 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 27.08.2024 09:57:00 | 27.08.2024 14:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
261 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 27.08.2024 09:57:00 | 27.08.2024 14:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
262 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 27.08.2024 09:57:00 | 27.08.2024 14:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
263 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 27.08.2024 09:57:00 | 27.08.2024 14:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
264 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 27.08.2024 09:57:00 | 27.08.2024 14:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
265 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 27.08.2024 09:57:00 | 27.08.2024 14:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
266 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 27.08.2024 12:01:00 | 27.08.2024 14:46:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
267 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 27.08.2024 12:01:00 | 27.08.2024 14:46:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
268 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 27.08.2024 15:50:00 | 27.08.2024 17:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
269 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 27.08.2024 15:50:00 | 27.08.2024 17:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
270 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 27.08.2024 15:54:00 | 27.08.2024 17:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
271 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 27.08.2024 15:54:00 | 27.08.2024 17:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
272 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 27.08.2024 15:54:00 | 27.08.2024 17:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
273 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 27.08.2024 15:54:00 | 27.08.2024 17:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
274 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 27.08.2024 18:25:00 | 27.08.2024 21:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
275 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 27.08.2024 18:25:00 | 27.08.2024 21:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
276 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 27.08.2024 18:25:00 | 27.08.2024 21:39:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
277 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 27.08.2024 18:25:00 | 27.08.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
278 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 27.08.2024 18:25:00 | 27.08.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
279 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 27.08.2024 18:25:00 | 27.08.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
280 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 27.08.2024 18:25:00 | 27.08.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
281 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 27.08.2024 18:25:00 | 27.08.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
282 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 27.08.2024 18:25:00 | 27.08.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
283 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 27.08.2024 18:25:00 | 27.08.2024 24:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
284 | Дубровицька д-ця | 33-09 Висоцьк | 27.08.2024 23:47:00 | 28.08.2024 01:56:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
285 | Дубровицька д-ця | 33-10 Удрицьк | 27.08.2024 23:47:00 | 28.08.2024 01:56:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
286 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 28.08.2024 00:03:00 | 28.08.2024 02:54:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
287 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 28.08.2024 00:03:00 | 28.08.2024 02:54:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
288 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 28.08.2024 00:03:00 | 28.08.2024 02:54:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
289 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 28.08.2024 00:03:00 | 28.08.2024 02:54:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
290 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 28.08.2024 00:03:00 | 28.08.2024 02:54:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
291 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 28.08.2024 00:03:00 | 28.08.2024 02:54:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
292 | ВолодимирецькаД-ця | 122-05 "Любахи" | 28.08.2024 08:25:00 | 28.08.2024 10:20:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
293 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.29-01 Ремчиці | 28.08.2024 09:55:00 | 28.08.2024 12:55:00 | Пошкодження Р-10
294 | Рівне міська д-ця | ЗТП №81 Рівне | 28.08.2024 10:25:00 | 28.08.2024 14:30:00 | Пошкодження головного рубильника
295 | Дубровицька д-ця | 33-06 Людинь | 28.08.2024 17:26:00 | 28.08.2024 19:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
296 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 28.08.2024 21:26:00 | 28.08.2024 23:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
297 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 28.08.2024 21:26:00 | 28.08.2024 23:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
298 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 28.08.2024 21:26:00 | 28.08.2024 23:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
299 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 28.08.2024 21:26:00 | 28.08.2024 23:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
300 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 28.08.2024 21:26:00 | 28.08.2024 23:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
301 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 28.08.2024 21:26:00 | 28.08.2024 23:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
302 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 28.08.2024 21:26:00 | 28.08.2024 23:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
303 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 28.08.2024 21:26:00 | 28.08.2024 23:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
304 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 28.08.2024 21:26:00 | 29.08.2024 00:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
305 | Сарненська діль-ця | ЗТП №27 м.Сарни | 28.08.2024 23:32:00 | 29.08.2024 02:26:00 | Пошкодження головного рубильника
306 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 29.08.2024 09:00:00 | 29.08.2024 11:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
307 | Березнівська д-ця | КТП №238 Богуші | 29.08.2024 09:00:00 | 29.08.2024 11:36:00 | Пошкодження ПН головного вводу
308 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 29.08.2024 09:00:00 | 29.08.2024 11:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
309 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 29.08.2024 09:00:00 | 29.08.2024 11:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
310 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 29.08.2024 09:00:00 | 29.08.2024 11:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
311 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 29.08.2024 09:00:00 | 29.08.2024 11:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
312 | Рівненська діль-ця | 119-02 Шпаків | 29.08.2024 18:44:00 | 29.08.2024 22:40:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
313 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
314 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
315 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
316 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
317 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
318 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
319 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
320 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
321 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
322 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
323 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 29.08.2024 19:00:00 | 29.08.2024 21:32:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
324 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 29.08.2024 23:58:00 | 30.08.2024 03:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
325 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 29.08.2024 23:58:00 | 30.08.2024 03:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
326 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 29.08.2024 23:58:00 | 30.08.2024 03:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
327 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 29.08.2024 23:58:00 | 30.08.2024 03:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
328 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 29.08.2024 23:58:00 | 30.08.2024 03:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
329 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 29.08.2024 23:58:00 | 30.08.2024 03:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
330 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 30.08.2024 03:08:00 | 30.08.2024 05:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
331 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 30.08.2024 03:08:00 | 30.08.2024 05:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
332 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 30.08.2024 03:08:00 | 30.08.2024 05:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
333 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 30.08.2024 03:08:00 | 30.08.2024 05:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
334 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 30.08.2024 03:08:00 | 30.08.2024 05:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
335 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 30.08.2024 03:08:00 | 30.08.2024 05:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
336 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 30.08.2024 03:08:00 | 30.08.2024 05:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
337 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 30.08.2024 03:08:00 | 30.08.2024 05:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
338 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 30.08.2024 03:08:00 | 30.08.2024 05:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
339 | Дубенська дільниця | КТП №510 ДУБНО | 30.08.2024 16:05:00 | 30.08.2024 18:14:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
340 | Дубенська дільниця | ЗТП №427 Івання | 30.08.2024 16:05:00 | 30.08.2024 18:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
341 | Дубенська дільниця | КТП №494 Івання | 30.08.2024 16:05:00 | 30.08.2024 18:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
342 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 30.08.2024 23:00:00 | 31.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
343 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 30.08.2024 23:00:00 | 31.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
344 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 30.08.2024 23:00:00 | 31.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
345 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 30.08.2024 23:00:00 | 31.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
346 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 30.08.2024 23:00:00 | 31.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
347 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 30.08.2024 23:00:00 | 31.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
348 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 30.08.2024 23:00:00 | 31.08.2024 00:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
349 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 31.08.2024 00:03:00 | 31.08.2024 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
350 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 31.08.2024 00:03:00 | 31.08.2024 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
351 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 31.08.2024 00:03:00 | 31.08.2024 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
352 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 31.08.2024 00:03:00 | 31.08.2024 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
353 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 31.08.2024 00:03:00 | 31.08.2024 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
354 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 31.08.2024 04:00:00 | 31.08.2024 08:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
355 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 31.08.2024 04:00:00 | 31.08.2024 08:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
356 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 31.08.2024 04:00:00 | 31.08.2024 08:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
357 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 31.08.2024 08:00:00 | 31.08.2024 10:12:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
358 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 31.08.2024 08:00:00 | 31.08.2024 10:12:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
359 | ВолодимирецькаД-ця | 28-03 "Полоне" | 31.08.2024 09:19:00 | 31.08.2024 13:27:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
360 | Дубенська дільниця | 58-08 Тур"я | 31.08.2024 09:19:00 | 31.08.2024 10:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
361 | Дубенська дільниця | КТП №510 ДУБНО | 31.08.2024 14:30:00 | 31.08.2024 16:00:00 | Пошкодження вязки проводів
362 | Березнівська д-ця | Л 48-02 "Яринівка" | 31.08.2024 17:06:00 | 31.08.2024 19:33:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
363 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 31.08.2024 17:06:00 | 31.08.2024 19:33:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
364 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 31.08.2024 17:06:00 | 31.08.2024 19:33:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
365 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 31.08.2024 17:06:00 | 31.08.2024 19:33:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
366 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 31.08.2024 17:06:00 | 31.08.2024 19:33:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
367 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 31.08.2024 17:06:00 | 31.08.2024 19:33:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
368 | Березнівська д-ця | Л 105-08 "Бронне" | 31.08.2024 19:30:00 | 31.08.2024 21:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
369 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 31.08.2024 19:30:00 | 31.08.2024 21:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
370 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 31.08.2024 19:30:00 | 31.08.2024 21:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
371 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 31.08.2024 19:30:00 | 31.08.2024 21:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
372 | Березнівська д-ця | Л 105-02 "Малушка" | 31.08.2024 19:30:00 | 31.08.2024 21:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
373 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 31.08.2024 19:30:00 | 31.08.2024 21:37:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
374 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 31.08.2024 19:30:00 | 31.08.2024 21:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
375 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 31.08.2024 19:30:00 | 31.08.2024 21:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
376 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 31.08.2024 19:30:00 | 31.08.2024 21:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів